## HCXN BG BS
BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM VÀ HÓA CHẤT KHÁC
ĐỀ NGHỊ ĐẤU THẦU SỬ DỤNG NĂM 2024
(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng ngày /11/2023 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ)
CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 7
BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG
DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM YÊU CẦU BÁO GIÁ KẾ HOẠCH NĂM 2024
Gói thầu số 02: Mua hóa chất, vật tư xét nghiệm 315 danh mục (Bổ sung 76 danh mục)
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 06 tháng 05 năm 2024 của Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông)
STT/DM YCBG | Tên hóa chất, vật tư xét nghiệm yêu cầu báo giá | Tên thiết bị y tế/Nguồn gốc xuất xứ của thiết bị để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm mà Nhà thầu khi trúng thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp cho Chủ đầu tư (Nhà thầu có văn bản cam kết trong E-HSDT theo quy định tại Điểm a Mục 1 Điều 55 Luật Đấu thầu năm 2023) | Yêu cầu về thành phần cấu tạo, tính năng kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng của hóa chất, vật tư xét nghiệm | Yêu cầu về xuất xứ của hóa chất, vật tư xét nghiệm yêu cầu báo giá (theo Nhóm nước, Vùng lãnh thổ) | ĐVT | Số lượng yêu cầu dự kiến | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Cup chứa mẫu dùng cho xét nghiệm miễn dịch. | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Cúp nhựa, được sử dụng như là vật tư tiêu hao trên máy phân tích miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 60
2 | Típ hút mẫu dùng cho phép nghiệm miễn dịch. | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Típ nhựa, là phụ kiện cho các máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 40
3 | Dung dịch rửa điện cực xét nghiệm miễn dịch. | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Dung dịch rửa điện cực xét nghiệm miễn dịch. Dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 65
4 | Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa. | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 65
5 | Dung dịch phụ trợ cho vào thùng chứa nước cất , tăng cường hiệu quả rửa cho xét nghiệm miễn dịch. | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Dung dịch phụ trợ cho vào thùng chứa nước cất trên máy phân tích miễn dịch điện hóa phát quang, tăng cường hiệu quả rửa giữa các bước và cần thiết cho tất cả các xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 60
6 | Chất pha loãng mẫu trong xét nghiệm miễn dịch. Đóng gói 2 x 16 mL | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất pha loãng mẫu trong xét nghiệm miễn dịch.Được sử dụng như chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 60
7 | Dung dịch pha loãng mẫu xét nghiệm miễn dịch. Đóng gói 2 x 16 ml | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Dung dịch pha loãng mẫu xét nghiệm miễn dịch, được sử dụng như chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 5
8 | Dung dịch vệ sinh điện cực xét nghiệm điện giải. Đóng gói 5 x 100 mL | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Dùng để vệ sinh đơn vị ISE trên máy phân tích miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 10
9 | Cốc nhỏ dùng để chứa mẫu. Đóng gói 5000 cái | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Cốc bằng nhựa dùng để đựng thuốc thử. Ống nhựa chứa mẫu phân tích, có thể được dùng trên giá mang mẫu 16mm. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 4
10 | Thuốc thử xét nghiệm PCT (procalcitonin) | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương người. -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang . Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
11 | Thuốc thử xét nghiệm NT-proBNP | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng NT‑proBNP (N‑terminal pro B‑type natriuretic peptide) trong huyết thanh và huyết tương người. -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 3
12 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm NT-proBNP | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Mẫu chứng được dùng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm miễn dịch trên máy điện hóa phát quang: CK‑MB, CK‑MB STAT, Digitoxin, Digoxin, Myoglobin, Myoglobin STAT, proBNP II, proBNP II STAT và GDF‑15. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 3
13 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm NT-proBNP | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng NT-proBNP II trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
14 | Thuốc thử xét nghiệm Troponin T | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng troponin T tim trong huyết thanh và huyết tương người. -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 15
15 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Troponin T | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Troponin T. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin T hs trên máy xét nghiệm miễn dịch Điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
16 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Troponin T | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Troponin T. Được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch Troponin T hs trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
17 | Thuốc thử xét nghiệm AFP (alpha1‑fetoprotein) | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng α1‑fetoprotein trong huyết thanh và huyết tương người -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 12
18 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm AFP (alpha1‑fetoprotein) | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng AFP trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
19 | Thuốc thử xét nghiệm CA 19-9 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng CA 19‑9 trong huyết thanh và huyết tương người. -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Á | Hộp | 6
20 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 19-9 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19-9. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19‑9 trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
21 | Thuốc thử xét nghiệm CA 72-4 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng CA 72‑4 trong huyết thanh và huyết tương người. -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 12
22 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 72-4 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 72-4. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng CA 72‑4 trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
23 | Thuốc thử xét nghiệm PSA | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người. -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 8
24 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm PSA | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA toàn phần. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng total PSA trên các máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
25 | Thuốc thử xét nghiệm PSA tự do | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt tự do trong huyết thanh và huyết tương người free PSA -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 3
26 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PSA tự do | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA tự do. Được dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng free PSA trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
27 | Thuốc thử xét nghiệm CEA | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng CEA trong huyết thanh và huyết tương người. -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 12
28 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CEA | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng CEA trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 3
29 | Thuốc thử xét nghiệm CYFRA 21-1 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng CYFRA 21-1 trong huyết thanh và huyết tương người. -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 6
30 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CYFRA 21-1 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng\ CYFRA 21‑1 trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
31 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Ung thư | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng AFP, CA 125, CA 15-3, CA 19-9, CA 72-4, CEA, CYFRA 21-1, Ferritin, PSA, HCG, NS. Được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 3
32 | Thuốc thử xét nghiệm TSH | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng TSH trong huyết thanh và huyết tương người. -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 20
33 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm TSH | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng TSH trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
34 | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng Vitamin B12, Ferritin, Folate, βCTx, Osteocalcin, PTH, P1NP, Vitamin D, Calcitonin | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng Vitamin B12, Ferritin, Folate, βCTx, Osteocalcin, PTH, P1NP, Vitamin D, Calcitonin. Được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 4
35 | Thuốc thử xét nghiệm FT4 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng FT4 (thyroxine tự do) trong huyết thanh và huyết tương người. -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 25
36 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FT4 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT4. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng FT4 trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
37 | Thuốc thử xét nghiệm FT3 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng FT3 (triiodothyronine tự do) trong huyết thanh và huyết tương người. -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang -Thời gian xét nghiệm (phút): 18 | Châu Âu | Hộp | 12
38 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FT3 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT3. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng FT3 trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
39 | Thuốc thử xét nghiệm Ferritin | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương người. -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 5
40 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ferritin | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
41 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HAV | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng thể toàn phần (IgG và IgM) kháng vi rút viêm gan A (HAV) trong huyết thanh và huyết tương người Anti-HAV. -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
42 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HAV | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể toàn phần (IgG và IgM) kháng vi rút viêm gan A (HAV). Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
43 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HAV IgM | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng thể IgM kháng vi rút viêm gan A trong huyết thanh và huyết tương người ANTI-HAV IGM -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 4
44 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HAV | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút viêm gan A. Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịchAnti‑HAV IgM trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
45 | Thuốc thử xét nghiệm HBsAg | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 40
46 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HBsAg | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên HBs. Được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm HBsAg trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 5
47 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HBs | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng thể của người kháng kháng nguyên bề mặt của vi rút viêm gan B trong huyết thanh và huyết tương người Anti-HBs. -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 15
48 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HBsAg | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể của người kháng HBsAg. Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Anti‑HBs II trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 3
49 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HBcAg | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng thể IgG và IgM kháng kháng nguyên lõi của vi rút viêm gan B trong huyết thanh và huyết tương người Anti-HBc -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 3
50 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HBcAg | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể toàn phần (IgG và IgM) kháng HBcAg. Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Anti‑HBc trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
51 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HBcAg | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng thể IgM kháng kháng nguyên lõi của vi rút viêm gan B trong huyết thanh và huyết tương người. -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 3
52 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HBcAg | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HBcAg. Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Anti‑HBc IgM trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
53 | Thuốc thử xét nghiệm HBeAg | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người. -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 5
54 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HBeAg | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HBeAg. Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch HBeAg trên máy phân tích miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
55 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HBeAg | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng thể của người kháng kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 4
56 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HBeAg | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HBeAg. Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Anti‑HBe trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
57 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HCV | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm chẩn đoán in vitro dùng để phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C (HCV) trong huyết thanh và huyết tương người. - Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 16
58 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HCV | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV. Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Anti‑HCV II trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 4
59 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV‑1 p24 và kháng thể kháng HIV‑1, bao gồm nhóm O, và HIV‑2 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng nguyên HIV‑1 p24 và kháng thể kháng HIV‑1, bao gồm nhóm O, và HIV‑2 trong huyết thanh và huyết tương người. -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 15
60 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng HIV | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1 (bao gồm nhóm O) và HIV-2. Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Elecsys HIV combi PTtrên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
61 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng Syphilis | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính các kháng thể kháng Treponema pallidum trong huyết thanh và huyết tương người. -Phương pháp xét nghiệm: Điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 8
62 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng Syphilis | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng Treponema pallidum. Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Syphilis trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 3
63 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng Rubella IgG | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng thể IgG kháng vi rút Rubella trong huyết thanh và huyết tương người. -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 8
64 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng Rubella IgG | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng vi rút Rubella. Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Rubella IgG trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
65 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng Rubella IgM | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng thể IgM kháng vi rút Rubella trong huyết thanh và huyết tương người. -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 8
66 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng Rubella IgM | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút Rubella. Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Rubella IgM trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
67 | Thuốc thử xét nghiệm free beta-hCG | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng βhCG tự do (tiểu đơn vị β tự do của kích tố sinh dục màng đệm ở người) trong huyết thanh người. -Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 5
68 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm free beta-hCG | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Free HCGbeta. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng free βhCG trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
69 | Thuốc thử xét nghiệm PAPP-A | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng protein A huyết tương liên quan đến thai kỳ trong huyết thanh người PAPP-A -Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 5
70 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PAPP-A | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PAPP-A. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng PAPP‑A trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
71 | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng free βhCG, PAPP-A, Androstenedione, Estradiol, Progesterone, Testosterone | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng free βhCG, PAPP-A, Androstenedione, Estradiol, Progesterone, Testosterone, để kiểm soát chất lượng xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
72 | Thuốc thử xét nghiệm HCG, beta-HCG | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng tổng của kích tố sinh dục màng đệm của người (hCG) và tiểu đơn vị β hCG trong huyết thanh và huyết tương người HCG+BETA -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 5
73 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HCG, beta-HCG | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HCG+beta. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng HCG+βeta trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
74 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cortisol | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng cortisol trong huyết thanh, huyết tương và nước bọt người. -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 6
75 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cortisol | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cortisol. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Cortisol II trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
76 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số miễn dịch được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 4
Tổng cộng: 76 mặt hàng yêu cầu báo giá.
Ngày 06 tháng 05 năm 2024
GIÁM ĐỐC
Trương Hoàng Việt