## Phụ lục
Phụ lục I
DANH MỤC; CẤU HÌNH CUNG CẤP; YÊU CẦU KỸ THUẬT; NGUỒN GỐC XUẤT XỨ (HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG)
CỦA THIẾT BỊ Y TẾ, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SỬA CHỮA DOANH TRẠI
(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng Khoa học kỹ thuật Bệnh viện ngày 27/8/2024)
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu về: Cấu hình cung cấp; Tính năng kỹ thuật; Nguồn gốc xuất xứ | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | THIẾT BỊ Y TẾ
1 | Cung cấp Đầu dò siêu âm tim | Cái | 1 | Tương thích, đồng bộ với Máy siêu âm tim Model: SSD4000/Hãng SX: Aloka/Nhật Bản. Đầu dò mới 100%. Sản xuất năm 2024 về sau. Tài liệu hướng dẫn sử dụng + Cataloge tiếng Anh và tiếng Việt. Thời gian bảo hành hàng hóa: 12 tháng.
2 | Cung cấp Đầu dò siêu âm tim | Cái | 1 | Tương thích, đồng bộ với Máy siêu âm Model: ARIETTA V60/Hãng SX: Hitachi/Nhật Bản. Đầu dò mới 100%. Sản xuất năm 2024 về sau. Tài liệu hướng dẫn sử dụng + Cataloge tiếng Anh và tiếng Việt. Thời gian bảo hành hàng hóa: 12 tháng.
3 | Cung cấp Đầu dò siêu âm bụng tổng quát | Cái | 1 | Tương thích, đồng bộ với Máy siêu âm Model: ARIETTA V60/Hãng SX: Hitachi/Nhật Bản. Đầu dò mới 100%. Sản xuất năm 2024 về sau. Tài liệu hướng dẫn sử dụng + Cataloge tiếng Anh và tiếng Việt. Thời gian bảo hành hàng hóa: 12 tháng.
4 | Cung cấp và thay thế vật liệu lọc cho hệ thống lọc nước RO/Thận nhân tạo | Lần | 1 | Thay thế vật liệu lọc cho Hệ thống lọc nước RO/Thận nhân tạo, công suất sử dụng cho 10 máy thận nhân tạo. Yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng của vật liệu lọc thay thế và chất lượng nước RO sau khi thay thế vật liệu lọc: tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo
5 | Cung cấp và lắp đặt Hệ thống máy nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 1 | 1) Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng: 01 Bộ; 2) Ống nội soi dạ dày video: 02 Bộ; 3) Ống nội soi đại tràng video: 01 Bộ; 4) Màn hình y tế chuyên dụng Full HD 24 inches; 5) Máy hút dịch 02 bình: 01 Cái; 6) Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 Bộ; 7) Kìm sinh thiết dạ dày dùng 1 lần: 20 Cái; 8) Kìm sinh thiết đại tràng dùng 1 lần: 20 Cái; * Yêu cầu xuất xứ thiết bị: tại các nước G7. 9) Xe đẩy hệ thống máy chuyên dụng + Máy in màu + Bộ máy vi tính + Phần mềm in trả kết quả: 01 Bộ. * Yêu cầu xuất xứ thiết bị: Việt Nam. 10) Tài liệu hướng dẫn sử dụng + Cataloge tiếng Anh và tiếng Việt; * Hệ thống máy mới 100%. Sản xuất năm 2024 về sau; * Thời gian bảo hành hàng hóa: 12 tháng; * Cam kết cung cấp linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế chính hãng trong thời hạn 10 năm sau khi hết thời gian bảo hành. → Hội đồng Khoa học kỹ thuật thống nhất lựa chọn cầu hình cung cấp và tính năng kỹ thuật yêu cầu của Hệ thống máy nội soi tiêu hóa Model: CV-170/Hãng SX: Olympus/Nước SX: Nhật Bản (Hoặc tương đương). Chi tiết theo Phụ lục II kèm theo.
6 | Cung cấp và lắp đặt Máy súc rửa, tiệt khuẩn ống soi dạ dày, đại tràng | Cái | 1 | 1) Máy chính; 2) Phụ kiện tiêu chuẩn đồng bộ kèm theo máy; * Xuất xứ thiết bị yêu cầu: tại các nước G7. 3) Sử dụng tương thích cho ống nội soi dạ dày, đại tràng các Hãng: Olympus; Pentax; Storz; 4) Tài liệu hướng dẫn sử dụng + Cataloge tiếng Anh và tiếng Việt; * Máy mới 100%. Sản xuất năm 2024 về sau; * Thời gian bảo hành hàng hóa: 12 tháng; * Cam kết cung cấp linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế chính hãng trong thời hạn 10 năm sau khi hết thời gian bảo hành.
7 | Cung cấp và lắp đặt Máy siêu âm doppler màu 4D | Cái | 1 | 1) Hệ thống máy chính với 4 ổ cắm đầu dò; 2) Màn hình LCD 21.5 inches độ phân giải Full HD; 3) Màn hình điều khiển cảm ứng 10.1 inches; 4) Đầu dò Convex: phát đa tần số dải từ 1.0-5.0 Mhz ứng dụng trong siêu âm sản, tổng quát, phụ khoa; 5) Đầu dò Microconvex: phát đa tần số dải từ 2.0-10.0 Mhz, góc quét 200 độ, ứng dụng trong siêu âm sản, phụ khoa; 6) Đầu dò khối siêu âm 4D: phát đa tần số dải từ 2.0-8.0 Mhz, góc quét 72 độ, ứng dụng trong siêu âm hình thái học sản khoa; 7) Board siêu âm 4D; 8) Phần mềm siêu âm 4D-Real-time 3D; 9) Phần mềm làm bóng ảnh siêu âm; 10) Máy in nhiệt trắng đen; 11) Xe đẩy gắn kèm máy; 12) Đĩa hướng dẫn sử dụng; * Yêu cầu xuất xứ thiết bị: tại các nước G7. 13) Hệ thống máy in, máy vi tính trọn bộ, yêu cầu xuất xứ thiết bị: Việt Nam, bao gồm: 01 Máy vi tính, màn hình vi tính LCD + 01 Máy in phun màu + 01 Phần mềm trả kết quả siêu âm + 01 Card bắt ảnh + 01 UPS online 2 KVA; 01 ổ đĩa DVD ghi hình ảnh siêu âm hình thái học sản khoa; 14) Tài liệu hướng dẫn sử dụng + Cataloge tiếng Anh và tiếng Việt; * Máy mới 100%. Sản xuất năm 2024 về sau; * Thời gian bảo hành hàng hóa: 12 tháng; * Cam kết cung cấp linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế chính hãng trong thời hạn 10 năm sau khi hết thời gian bảo hành.
8 | Cung cấp và lắp đặt Máy siêu âm doppler màu chuyên siêu âm Tim | Cái | 1 | 1) Hệ thống máy chính với 4 ổ cắm đầu dò; 2) Màn hình LCD 21.5 inches độ phân giải Full HD; 3) Màn hình điều khiển cảm ứng 10.1 inches; 4) Đầu dò Sector: phát đa tần số dải từ 1.0-5.0 Mhz ứng dụng trong siêu âm tim người lớn: Số lượng 02 Cái. 5) Đầu dò Linear phát đa tần số dải từ 2.0-12.0 Mhz ứng dụng trong siêu âm cơ quan nhỏ (tuyến giáp, tuyến vú), siêu âm mạch máu: Số lượng 01 Cái; 6) Đầu dò Convex: phát đa tần số dải từ 1.0-5.0 Mhz ứng dụng trong siêu âm sản, tổng quát, phụ khoa; 7) Board tín hiệu điện tim; 8) Board Doppler liên tục; 9) Phần mềm siêu âm không phụ thuộc góc M-mode; 10) Phần mềm siêu âm tim đánh dấu; 11) Phần mềm siêu âm gắng sức; 12) Phần mềm đo nội mạc tự động; 13) Phần mềm phân tích siêu âm Doppler mô cơ tim; 14) Xe đẩy gắn kèm máy; 15) Đĩa hướng dẫn sử dụng; 16) Máy in nhiệt trắng đen; * Xuất xứ thiết bị yêu cầu: tại các nước G7. 17) Hệ thống máy in, máy vi tính trọn bộ, yêu cầu xuất xứ thiết bị: Việt Nam, bao gồm: 01 Máy vi tính, màn hình vi tính LCD + 01 Máy in phun màu + 01 Phần mềm trả kết quả siêu âm + 01 Card bắt ảnh + 01 UPS online 2 KVA; 18) Tài liệu hướng dẫn sử dụng + Cataloge tiếng Anh và tiếng Việt; * Máy mới 100%. Sản xuất năm 2024 về sau; * Thời gian bảo hành hàng hóa: 12 tháng; * Cam kết cung cấp linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế chính hãng trong thời hạn 10 năm sau khi hết thời gian bảo hành.
9 | Cung cấp và lắp đặt Hệ thống Máy và Dụng cụ Phẫu thuật nội soi bụng tổng quát | Hệ thống | 1 | A. HỆ THỐNG MÁY CHÍNH 1) Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng: 01 Bộ; 2) Đầu camera 3 chip CMOS: 01 Bộ; 3) Dây dẫn sáng: 01 Sợi; 4) Màn hình hiển thị 27 inches: 01 Cái; 5) Máy bơm khí CO2 kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ; 6) Dao mổ điện cao tần kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ; * Yêu cầu xuất xứ thiết bị: tại các nước G7. 7) Xe đẩy hệ thống chuyên dụng. Xuất xứ: Việt Nam: 01 Cái; 8) Tài liệu hướng dẫn sử dụng + Cataloge tiếng Anh và tiếng Việt. B. BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SONG BỤNG-TIÊU HÓA-GAN-MẬT-SẢN KHOA (gồm 34 chi tiết) * Hệ thống máy và dụng cụ mới 100%. Sản xuất năm 2024 về sau; * Thời gian bảo hành hàng hóa: 12 tháng; * Cam kết cung cấp linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế chính hãng trong thời hạn 10 năm sau khi hết thời gian bảo hành. → Hội đồng Khoa học kỹ thuật thống nhất lựa chọn cầu hình cung cấp và tính năng kỹ thuật yêu cầu của Hệ thống máy và dụng cụ phẫu thuật nội soi Model: OTV-S200/Hãng SX: Olympus/Nước SX: Nhật Bản (Hoặc tương đương). Chi tiết theo Phụ lục III kèm theo.
10 | Bảo trì định kỳ hệ thống Máy chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt/Hãng sản xuất GE HealthCare/Nhật Bản | Gói | 1 | Bảo trì định kỳ theo quy trình và tiêu chuẩn của Hãng sản xuất GE HealthCare/Nhật Bản. Tần suất bảo trì 03 lần/12 tháng. Xử lý các sự cố khi có yêu cầu. Khắc phục sự cố tại nơi đặt máy{không bao gồm chi phí sửa chữa hoặc thay thế linh kiện (nếu có)}.
II | TRANG THIẾT BỊ NGÀNH HẬU CẦN, DOANH TRẠI
1 | Máy lạnh 2HP (mono) | Bộ | 10 | (Chi tiết theo Phụ lục IV kèm theo biên bản họp Hội đồng)
2 | Máy lạnh 1,5HP | Bộ | 10 | (Chi tiết theo Phụ lục IV kèm theo biên bản họp Hội đồng)
3 | Máy lạnh 1HP | Bộ | 5 | (Chi tiết theo Phụ lục IV kèm theo biên bản họp Hội đồng)
4 | Quạt trần | Cái | 10 | (Chi tiết theo Phụ lục IV kèm theo biên bản họp Hội đồng)
5 | Quạt treo tường | Cái | 10 | (Chi tiết theo Phụ lục IV kèm theo biên bản họp Hội đồng)
6 | Quạt đứng | Cái | 5 | (Chi tiết theo Phụ lục IV kèm theo biên bản họp Hội đồng)
7 | Bàn máy tính | Cái | 5 | (Chi tiết theo Phụ lục IV kèm theo biên bản họp Hội đồng)
8 | Bàn máy tính | Cái | 3 | (Chi tiết theo Phụ lục IV kèm theo biên bản họp Hội đồng)
9 | Tủ hồ sơ 4 hộc | Cái | 5 | (Chi tiết theo Phụ lục IV kèm theo biên bản họp Hội đồng)
10 | Tủ hồ sơ | Cái | 5 | (Chi tiết theo Phụ lục IV kèm theo biên bản họp Hội đồng)
11 | Ghế lưới xoay nhân viên | Cái | 10 | (Chi tiết theo Phụ lục IV kèm theo biên bản họp Hội đồng)
12 | Bóng đèn LED 1,2m | Cái | 500 | (Chi tiết theo Phụ lục IV kèm theo biên bản họp Hội đồng)
13 | Máy bơm nước 3HP | Cái | 1 | (Chi tiết theo Phụ lục IV kèm theo biên bản họp Hội đồng)
14 | Máy khoan pin | Cái | 1 | (Chi tiết theo Phụ lục IV kèm theo biên bản họp Hội đồng)
III | SỬA CHỮA DOANH TRẠI
1 | Sửa chữa khu nhà D để bố trí nơi làm việc của Ban Giám đốc và khối cơ quan | Gói | 1 | (Chi tiết theo Phụ lục IV kèm theo biên bản họp Hội đồng)
2 | Xây dựng mới cổng Bệnh viện | Gói | 1 | (Chi tiết theo Phụ lục IV kèm theo biên bản họp Hội đồng)
IV | TRANG THIẾT BỊ CNTT
1 | Server Backup Dữ liệu, triển khai Số hóa bệnh án | Cái | 1 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
2 | Server thiết lập Hệ thống Tường lữa FireWall - Triển khai Số hóa bệnh án | Cái | 1 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
3 | Bộ máy tính để bàn | Bộ | 25 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
4 | Thùng máy tính đề bàn (không kèm màn hình) | Bộ | 5 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
5 | Tivi 32 inches | Cái | 8 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
6 | Laptop | Cái | 2 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
7 | Máy in Laser | Cái | 12 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
8 | Máy in Laser | Cái | 8 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
9 | Máy in màu | Cái | 5 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
10 | Máy in Barcode | Cái | 6 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
11 | Máy chiếu | Cái | 1 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
12 | Màn hình LCD 24 inch | Cái | 5 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
13 | Tivi 32 inch | Cái | 5 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
14 | Switch Dlink | Cái | 2 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
15 | Wifi UniFi U6 Lite | Cái | 10 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
16 | Switch Unifi US-16-150W | Cái | 1 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
17 | Màn Hình LED ngoài trời KT: 8m x 0.5m x 1 mặt | Gói | 1 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
18 | Phần mềm giải pháp ký số tập trung | Gói | 1 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
V | VẬT TƯ TIÊU HAO NGÀNH CNTT |  |  | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
1 | 1. Hệ thống phần mềm PACS; 2. Server chạy hệ thống PACS; 3. Sever lưu trữ hình ảnh hệ thống PACS; 4. Bộ lưu điện; | Gói | 1 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
2 | Gói chứng thư số cá nhân trong tổ chức (chứng thư số) | Gói | 250 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
3 | Cáp mạng | Cuộn | 5 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
4 | Cây mực máy in Laser | Cái | 20 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
5 | Cây mực máy in Laser | Cái | 30 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
6 | Mực in Laser HP | Chai | 700 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
7 | Mực in Brother | Chai | 300 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
8 | Decal khổ 50x30x50 | Cuộn | 200 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
9 | Decal khổ 105x22x50 | Cuộn | 150 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
10 | Hóa đơn điện tử | Tờ | 220000 | (Chi tiết theo Phụ lục V kèm theo biên bản họp Hội đồng)
VI | VĂN PHÒNG PHẨM
1 | Giấy in A4 | Ram | 720 | Định lượng 70; 1 ram = 440 tờ; Giấy màu trắng. Xuất xứ Việt Nam
2 | Sổ theo dõi tiêm phòng | Cuốn | 18000 | Bìa giấy Fort 180gsm; Trang ruột 80gsm; 28 trang 14 tờ; In màu theo mẫu; Kích thước 14.80cm x 21cm. Xuât xứ Việt Nam
3 | Túi giấy đựng phim x-quang | Cái | 72000 | Giấy Fort 120 gsm in off 1 màu 1 mặt; Được dán viền thành túi hoàn chỉnh; Kích thước 22cm x 30cm; In màu theo mẫu. Xuất xứ Việt Nam
VII | DỊCH VỤ TƯ VẤN
1 | Thuê đơn vị Tư vấn lập Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường Bệnh viện | Gói | 1 | Tư vấn lập Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường Bệnh viện theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
VIII | TRANG PHỤC NHÂN VIÊN Y TẾ
1 | Áo bác sĩ, dược sỹ đại học | Cái | 155 | Chất liệu vải: Kaki thun chất liệu vải dày, không xù lông, không phai màu. Màu sắc: Màu trắng Theo mẫu đính kèm
2 | Quần, áo, mũ (nữ): ĐD, HS, KTV, DS Cao Đẳng. | Bộ | 218 | Chất liệu vải: Áo Kate Ford, chất liệu vải dày, không xù lông, không phai màu. Quần: Vải Kaki thun chất liệu vải dày, không xù lông, không phai màu. Màu sắc: Trắng Theo mẫu đính kèm
3 | Quần, áo, mũ (nam): ĐD, HS, KTV, DS Cao Đẳng | Bộ | 68 | Chất liệu vải: Áo Kate Ford, chất liệu vải dày, không xù lông, không phai màu. Quần: Vải Kaki thun chất liệu vải dày, không xù lông, không phai màu. Màu sắc: Trắng Theo mẫu đính kèm
4 | Quần Áo Hộ Lý | Bộ | 54 | Chất liệu vải: Quần, áo Cotton lạnh 100%. Chất liệu vải dày, không xù lông, không phai màu. Theo mẫu đính kèm
5 | Quần, áo, mũ KTV xét nghiệm. | Bộ | 30 | Chất liệu vải: Áo, Quần Kaki thun chất liệu vải dày, không xù, không phai màu. Màu sắc: Màu trắng Theo mẫu đính kèm
6 | Áo nhân viên văn phòng nam, nữ. | Cái | 116 | Chất liệu vải: Bamboo chất liệu vải dày, không xù, không phai màu. Màu sắc: Màu xanh đậm. Theo mẫu đính kèm
7 | Quần, chân váy nhân viên văn phòng nam, nữ. | Cái | 116 | Chất liệu vải: Cashmere chất liệu vải dày có độ co dãn, không xù lông, không phai màu. Màu sắc: Màu đen Theo mẫu đính kèm
8 | Áo nhân viên lái xe. | Cái | 14 | Chất liệu vải: Kate USA chất liệu vải dày, không xù lộng, không phai màu. Màu sắc: Xanh Theo mẫu đính kèm
9 | Quần nhân viên lái xe. | Cái | 14 | Chất liệu vải: Cashmere chất liệu vải dày, không xù, không phai màu. Màu sắc: Màu đen Theo mẫu đính kèm
10 | Áo nhân viên doanh trại. | Cái | 6 | Chất liệu vải: Si chất liệu vải dày, không xù, không phai màu. Màu sắc: Màu xám nhạt Theo mẫu đính kèm
11 | Quần nhân viên doanh trại. | Cái | 6 | Chất liệu vải: Si chất liệu vải dày, không xù, không phai màu. Màu sắc: Màu xám nhạt Theo mẫu đính kèm
12 | Quần áo nhân viên bảo vệ. | Cái | 8 | Chất liệu vải: Áo Kate Ford, quần Kaki chất liệu vải dày, không xù long, không phai màu. Màu sắc: Áo-xanh biển, quần- xanh đậm Theo mẫu đính kèm
13 | Mũ bảo vệ + sao | Cái | 8 | Chất liệu, kích cỡ theo mẫu đính kèm
14 | Giày da + tất | Đôi | 4 | Chất liệu giày: Da PU loại tốt và chất lượng. Màu sắc: Đen Theo mẫu đính kèm