## Phụ lục
Phụ lục IV
CẤU HÌNH CUNG CẤP; YÊU CẦU KỸ THUẬT; NGUỒN GỐC XUẤT XỨ (HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG)
CỦA HÀNG HÓA, SỬA CHỮA DOANH TRẠI NGÀNH HẬU CẦN
(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng Khoa học kỹ thuật Bệnh viện ngày 27/8/2024)
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu về: Tính năng kỹ thuật; Cấu hình cung cấp; Nguồn gốc xuất xứ | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
II | TRANG THIẾT BỊ NGÀNH HẬU CẦN, DOANH TRẠI
1 | Máy lạnh 2HP (mono) | Bộ | 8 | 1. Yêu cầu về sản phẩm: - Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) - Công nghệ: Mono 2. Công suất làm lạnh: 2.0HP - 18.000 BTU 3. Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30m² (dưới 80m³) 4. Độ ồn trung bình: Từ 25-44dB / 47-50dB 5. Chất liệu dàn tản nhiệt: Dàn tản nhiệt ống đồng cánh nhôm 6. Loại Gas: R-32 7. Mức tiêu thụ điện năng 8. Tiêu thụ điện: 1.500 kW/h 9. Nhãn năng lượng: 3 sao 10. Khả năng lọc không khí 11. Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc không khí Streamer, lọc bụi, khử mùi với phin lọc Enzymeblue và PM2.5 12. Công nghệ làm lạnh 13. Chế độ gió: Điều khiển lên xuống tự động, trái phải chỉnh tay. 14. Công nghệ làm lạnh nhanh: Powerful 15. Tiện ích - Làm lạnh nhanh chóng, luồng gió phân bổ không khí lạnh đều khắp phòng - Công nghệ lọc khí tối ưu, giúp vô hiệu hóa virus, phân hủy và loại bỏ nấm mốc, các chất gây dị ứng, mùi hôi - Phin lọc bụi mịn, khử mùi, nấm mốc, diệt khuẩn. - Chức năng chống ẩm mốc kết hợp với luồng điện giúp làm khô bên trong dàn lạnh, giúp vô hiệu hóa các chất độc hại như vi khuẩn, nấm mốc và các chất gây dị ứng - Bảo vệ bo mạch khi điện áp thay đổi đột ngột. 16. Xuất xứ: Việt Nam 17. Bảo hành: 24 tháng.
2 | Máy lạnh 1,5HP | Bộ | 6 | 1. Thông tin sản phẩm: - Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) - Công nghệ: Mono 2. Công suất làm lạnh: 1.5HP – 12.000 BTU 3. Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 - 20m² (dưới 60m³) 4. Độ ồn trung bình: Từ 25-44dB / 47-50dB 5. Chất liệu dàn tản nhiệt: Dàn tản nhiệt ống đồng cánh nhôm 6. Loại Gas: R-32 7. Mức tiêu thụ điện năng 8. Tiêu thụ điện: 1.119 kW/h 9. Nhãn năng lượng: 3 sao (Hiệu suất năng lượng 4.77) 11. Khả năng lọc không khí 11. Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc không khí, lọc bụi, khử mùi với phin lọc. 12. Công nghệ làm lạnh: Nhanh 13. Chế độ gió: Điều khiển lên xuống tự động, trái phải chỉnh tay. 14. Công nghệ làm lạnh nhanh: Powerful 15. Tiện ích - Làm lạnh nhanh chóng, luồng gió phân bổ không khí lạnh đều khắp phòng - Công nghệ lọc khí tối ưu, giúp vô hiệu hóa virus, phân hủy và loại bỏ nấm mốc, các chất gây dị ứng, mùi hôi - Phin lọc bụi mịn, khử mùi, nấm mốc, diệt khuẩn. - Chức năng chống ẩm mốc kết hợp với luồng điện giúp làm khô bên trong dàn lạnh, giúp vô hiệu hóa các chất độc hại như vi khuẩn, nấm mốc và các chất gây dị ứng - Bảo vệ bo mạch khi điện áp thay đổi đột ngột. 16. Xuất xứ: Việt Nam 17. Bảo hành: 24 tháng.
3 | Máy lạnh 1HP | Bộ | 3 | 1.Yêu cầu về sản phẩm: - Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) - Công nghệ: Mono 2. Công suất làm lạnh: 1.5HP – 9.000 BTU 3. Phạm vi làm lạnh hiệu quả: < 15m² (dưới 45m³) 4. Độ ồn trung bình: Từ 25-44dB / 47-50dB 5. Chất liệu dàn tản nhiệt: Dàn tản nhiệt ống đồng cánh nhôm 6. Loại Gas: R-32 7. Mức tiêu thụ điện năng 8. Tiêu thụ điện: 746 kW/h 9. Nhãn năng lượng: 3 sao 10. Khả năng lọc không khí 11. Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc không khí, lọc bụi, khử mùi với phin lọc. 12. Công nghệ làm lạnh: Nhanh 13. Chế độ gió: Điều khiển lên xuống tự động, trái phải chỉnh tay. 14. Công nghệ làm lạnh nhanh: Powerful 15. Tiện ích - Làm lạnh nhanh chóng, luồng gió phân bổ không khí lạnh đều khắp phòng - Công nghệ lọc khí tối ưu, giúp vô hiệu hóa virus, phân hủy và loại bỏ nấm mốc, các chất gây dị ứng, mùi hôi - Phin lọc bụi mịn, khử mùi, nấm mốc, diệt khuẩn. - Chức năng chống ẩm mốc kết hợp với luồng điện giúp làm khô bên trong dàn lạnh, giúp vô hiệu hóa các chất độc hại như vi khuẩn, nấm mốc và các chất gây dị ứng - Bảo vệ bo mạch khi điện áp thay đổi đột ngột. 16. Xuất xứ: Việt Nam 17. Bảo hành: 24 tháng.
4 | Quạt trần | Cái | 10 | Loại : Quạt trần Màu Sắc: Trắng (cánh 60cm) Đường kính: 1400mm Điện Áp: 220V Tần Số: 50Hz Công Suấ: <=77W Lưu lượng gió : 250 m3/phút Điều Khiển: Hộp số điện tử (nút vặn tròn) Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng.
5 | Quạt treo tường | Cái | 10 | Loại: Quạt treo tường Công suất 47 W Điện áp 220V/50Hz Lưu lượng gió 64.1 m3/min Đường kính cánh 39 cm Số lượng cánh: 3 cánh Màu sắc: Trắng Xuất xứ Việt Nam Bảo hành: 12 tháng
6 | Quạt đứng | Cái | 5 | Loại: Quạt cây (đứng) Điện áp : 220-240 (V) Công suất : 47 (W) Tần suất : 50 (Hz) Lưu lượng gió : 100 (m3/min) Độ ồn : <=52 dB(A) Điều chỉnh độ cao : 1201-1400 (mm) Đường kính cánh quạt : 40 (cm) Số cánh quạt : 3 cánh Điều khiển từ xa Tốc độ : Có 3 tốc độ Chức năng tạo gió tự nhiên Màu sắc : Nâu đậm Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 12 tháng
7 | Bàn máy tính | Cái | 5 | 1. Kiểu Dáng - Bàn máy tính mặt chữ nhật - Bàn có hộc liền 1 ngăn kéo, 1 cánh mở đựng hồ sơ. - Bàn đi cùng CPU di động và có bàn phím. 2. Kích Thước: W1200 x D700 x H750 mm 3. Chất liệu: gỗ Laminate cao cấp 4. Bảo hành: 12 tháng 5. Xuất xứ: Việt Nam
8 | Bàn máy tính | Cái | 3 | 1. Kiểu Dáng - Bàn máy tính mặt chữ nhật - Bàn có hộc liền 1 ngăn kéo, 1 cánh mở đựng hồ sơ. - Bàn đi cùng CPU di động và có bàn phím. 2. Kích Thước: W1200 x D600 x H750 mm 3. Chất liệu: gỗ Laminate cao cấp 4. Bảo hành: 12 tháng 5. Xuất xứ: Việt Nam
9 | Tủ hồ sơ 4 hộc | Cái | 5 | 1. Kiểu Dáng - Tủ hồ sơ, tủ sắt văn phòng - Tủ gồm 4 khoang cánh mở, mỗi khoang có 1 đợt di động. - Chất liệu thép sơn tĩnh điện màu trắng phù hợp với mọi không gian văn phòng. 2. Kích Thước: W1000 x D450 x H1830 mm 3. Chất liệu: - Sắt sơn tĩnh điện 4. Bảo hành: 12 tháng 5. Xuất xứ : Việt Nam
10 | Tủ hồ sơ | Cái | 5 | 1. Kiểu Dáng - Tủ hồ sơ - Tủ gồm 2 khoang + khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính mở. + khoang dưới có 2 cánh sắt mở 2. Kích Thước: W1000 x D450 x H1830 mm 3. Chất liệu: - Sắt sơn tĩnh điện - Tay nắm bằng nhôm 4. Bảo hành: 12 tháng 6. Xuất xứ : Việt Nam
11 | Ghế lưới xoay nhân viên | Cái | 10 | 1. Kiểu Dáng - Ghế xoay lưới chuyên viên. - Ghế có khung tựa nhựa bọc lưới chiụ lực. - Đệm ghế mút bọc vải lưới xốp - Chân nhựa, tay nhựa - Ghế xoay có bánh xe di chuyển, bộ piston khí nén có thể điều chỉnh được độ cao thấp. 2. Kích thước: - Ghế chân nhựa: W600 x D530 x H900-1025 (mm) - Ghế chân mạ: W600 x D530 x H875-950 (mm) 3. Chất liệu: Khung tựa nhựa, đệm bọc vải lưới xốp, chân tay nhựa. 4. Bảo hành: 12 tháng 5. Xuất xứ: Việt Nam
12 | Bóng đèn LED 1,2m | Cái | 500 | 1. Loại đèn: LED 2. Công suất: 20W 3. Ánh sáng: 3000K, 4000K, 6500K 4. Điện áp: 220-240V, 50/60 Hz 5. Quang thông: 2100 lm 6. Kích thước: 1200 mm 7. Bảo hành: 24 tháng 8. Xuất xứ: Việt Nam
13 | Máy bơm hỏa tiễn, bơm chìm giếng khoan 5 HP | Cái | 1 | 1. Thông số kỹ thuật: - Công suất: 3700 (w) - 5 (hp) - Nguồn điện sử dụng: 380 (v) - Ống xã: 50 (mm) - Độ cao tối đa của mức nước: 95 (m) - Lưu lượng bơm tối đa: 24 (m3/h) - Bảo hành: 12 tháng - Xuất xứ: Việt Nam
14 | Máy khoan pin | Cái | 1 | THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Điện thế: 18V Tốc độ không tải: 0-460 / 0-1800 v/p Lực xoắn (cứng/mềm (2.0ah/5.0ah)) 50/24 ¦ 50/28 Nm Khả năng cặp (tối thiểu/tối đa) 1.5/13mm Đường kính khoan tối đa (gỗ/sắt) 35/13mm Bộ sản phẩm bao gồm Sản phẩm gồm 2 pin 2.0ah + 1 sạc Bảo hành: 12 tháng Xuất xứ: Việt Nam
III | SỬA CHỮA DOANH TRẠI
1 | Sửa chữa khu nhà D để bố trí nơi làm việc của Ban Giám đốc và khối cơ quan | Gói | 1 | (Chi tiết theo Dự toán công trình do Ban Hành chính Hậu cần lập)
2 | Xây dựng mới cổng Bệnh viện | Gói | 1 | (Chi tiết theo Dự toán công trình do Ban Hành chính Hậu cần lập)