## VTYT BG 2025
CỤC HẬU CẦN-KỸ THUẬT QUÂN KHU 7
BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG
DANH MỤC YÊU CẦU CHÀO GIÁ KẾ HOẠCH MUA SẮM BỔ SUNG VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2025
Gói thầu số 01: Mua vật tư y tế 92 danh mục
(Kèm theo thư mời chào giá ngày tháng 04 năm 2025 của Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông)
STT/DM YCBG | STT theo DM TT 04/2017/TT-BYT | MS theo DM TT 04/2017/TT-BYT | Tên Vật tư y tế mời thầu theo TT04/2017/TT-BYT | Yêu cầu về thành phần cấu tạo, tính năng kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng của vật tư y tế | Tên thiết bị y tế/Nguồn gốc xuất xứ của thiết bị để sử dụng vật tư y tế mà Nhà thầu khi trúng thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp cho Chủ đầu tư (Nhà thầu có văn bản cam kết trong E-HSDT theo quy định tại Điểm a Mục 1 Điều 55 Luật Đấu thầu năm 2023) | Yêu cầu về xuất xứ của hàng hóa yêu cầu báo giá (theo Nhóm nước, Vùng lãnh thổ) | ĐVT | Số lượng yêu cầu dự kiến | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 1 | N01.01.010 | Bông (gòn), bông tẩm dung dịch các loại, các cỡ | Bông y tế làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton và được chế từ lông của hạt cây Bông, đã loại mỡ, tẩy trắng và làm tơi. Quy cách đóng gói: 500gram/gói. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016. |  | Việt Nam | Gói/ Cuộn | 300 |  | 1
2 | 8 | N02.01.010 | Băng bột bó, vải lót bó bột, tất lót bó bột các loại, các cỡ | Băng bó bột được làm từ bột thạch cao liền gạc, vải nền là loại vải dệt bằng sợi bông 100% polyester tổng hợp, không màu, không mùi, không thấm nước và thạch cao > 97%. - Kích thước: Rộng 15cm x Dài 2.7m - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001; ISO 13485; GMP 104; FDA; QCVN. |  | Châu Á | Cuộn | 1000
3 | 10 | N02.01.030 | Băng cố định khớp trong điều trị chấn thương chỉnh hình các loại, các cỡ | -Nền : 100% sợi cotton, số sợi ≥ 160 sợi/10cm, trọng lượng 133-147 g, độ dày 0.84 - 0.94mm. Co giãn theo chiều dọc ≥ 90%, chiều dài khi chưa kéo giãn 230cm ± 20cm, khi kéo giãn 448.5cm ± 20cm. - Hổn hợp keo nóng chảy : Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Zinc oxide, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng. - Trọng lượng khối phủ: 110 ± 10 g/m2, , lực dính 2-9 N/cm - Giấy lót silicon, cuộn lại được bọc trong màng film. - Kiểm tra vi sinh: tổng số vi khuẩn hiếu khí ≤100 cfu/g, tổng số nấm men và nấm mốc ≤10 cfu/g theo ISO 11737-1 - Đạt tiêu chuẩn ISO Kích thướt : 10cm x 4.5m |  | Châu Á | Cuộn | 100
4 | 10 | N02.01.030 | Băng cố định khớp trong điều trị chấn thương chỉnh hình các loại, các cỡ | -Nền : 100% sợi cotton, số sợi ≥ 160 sợi/10cm, trọng lượng 133-147 g, độ dày 0.84 - 0.94mm. Co giãn theo chiều dọc ≥ 90%, chiều dài khi chưa kéo giãn 230cm ± 20cm, khi kéo giãn 448.5cm ± 20cm. - Hổn hợp keo nóng chảy : Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Zinc oxide, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng. - Trọng lượng khối phủ: 110 ± 10 g/m2, , lực dính 2-9 N/cm - Giấy lót silicon, cuộn lại được bọc trong màng film. - Kiểm tra vi sinh: tổng số vi khuẩn hiếu khí ≤100 cfu/g, tổng số nấm men và nấm mốc ≤10 cfu/g theo ISO 11737-1 - Đạt tiêu chuẩn ISO Kích thướt : 8cm x 4.5m |  | Châu Á | Cuộn | 60
5 | 12 | N02.01.050 | Băng dùng trong phẫu thuật, băng bó vết thương, vết bỏng, vết loét các loại, các cỡ | - Lớp vải nền : Vải không dệt 50g/m2, 50% viscose + 50% polyester. Trọng lượng 50 ± 10% g/m2. - Lớp keo : Keo kết dính nóng chảy 43g/m2 : Hydrocarbon resin, Styrene block copolymer, Dầu khoáng y tế, Chất chống oxy hóa - Lực dính ở góc 90 độ : > 2.5N/2.5cm - Giấy lót phủ silicone 62g/m2 - Đạt tiêu chuẩn ISO - Kích thướt : 10cm x 10m |  | Châu Á | Cuộn | 120
6 | 16 | N02.02.020 | Băng dính các loại, các cỡ | Băng keo lụa size 5cmx5m: 'Nền : Bằng sợi cellulose acetate (Taffeta), số sợi 44x19.5 sợi/cm, trọng lượng 80 ± 3 g/m2. Dễ xé, không bị tưa vải khi xé. Vải Taffeta có xuất xứ nhóm nước G7 Hổn hợp keo nóng chảy phủ đều, độ dính cao, gồm 7 thành phần chính : Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Zinc oxide, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng. Độ nhớt 8.000-12.700 cP. Trọng lượng khối phủ: 55 ± 10 g/m2, lực dính 1,8-5,5 N/cm. Kiểm tra đạt giới hạn vi sinh theo Dược điển Châu Âu. Đạt tiêu chuẩn ISO. |  | Nhật Bản/Thái Lan/Singapore/Việt Nam | Cuộn, miếng | 600
7 | 18 | N02.03.020 | Gạc các loại, các cỡ | Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%, có chỉ số sợi dọc và ngang là 32/1, không cản quang, không tiệt trùng. - Kích thước: 10cm x 10cm x 6 lớp |  | Việt Nam | Cuộn, gói, miếng | 100000
8 | 33 | N03.01.010 | Bơm sử dụng để bơm thức ăn cho người bệnh các loại, các cỡ | - Xy lanh được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn. - Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện sử dụng cho trẻ em - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Đạt tiêu chuẩn FDA do cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) công bố - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 11135: 2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485 |  | Việt Nam | Cái | 1000
9 | 34 | N03.01.020 | Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ | - Xy lanh dung tích 3ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485 |  | Việt Nam | Cái | 150000
10 | 34 | N03.01.020 | Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ | - Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485 |  | Việt Nam | Cái | 100000
11 | 34 | N03.01.020 | Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ | - Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485 |  | Việt Nam | Cái | 150000
12 | 34 | N03.01.020 | Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ | - Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485 |  | Việt Nam | Cái | 40000
13 | 34 | N03.01.020 | Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ | - Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 |  | Việt Nam | Cái | 15000
14 | 34 | N03.01.020 | Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ | - Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng. - Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện - Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện sử dụng cho trẻ em - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485 |  | Việt Nam | Cái | 3000
15 | 46 | N03.02.060 | Kim lấy máu, lấy thuốc các loại, các cỡ | Kim các số 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 23Gx1", Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. - Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, ISO 14001:2015 |  | Việt Nam | Cái | 50000
16 | 57 | N03.03.080 | Kim lọc thận nhân tạo các loại, các cỡ | Kim chạy thận 16G,17G dài 25mm có thành siêu mỏng, được phủ silicone để ngăn chặn máu đông tụ. Cánh mã màu giúp phân biệt kích thước kim, loại cánh xoay. Có 1 kẹp khóa trên ống dây, đầu nối phù hợp với mọi bộ dây chạy thận. Ống dây dài 30cm. Có khe hở ngay đầu kim, ngăn chặn bất ổn và tổn thương mô, có điểm đánh dấu mặt vát kim. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide. Thành phần không chứa DEHP. |  | Châu Á | Bộ | 3000
17 | 62 | N03.03.130 | Kim đốt sóng cao tần, đầu đốt sóng cao tần, ống thông đốt sóng cao tần các loại, các cỡ | - Kim đốt sóng cao tần đơn cực. - Điều trị khối u giáp, u gan, u dạng xương. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA. - Gồm 01 kim riêng biệt, đầu kim sắc nhọn, có ≥ 3 mặt vát. - Đường kính kim tối thiểu có các cỡ: 20G, 18G, 17G, 15G. - Chiều dài thân kim và độ dài đầu đốt chi tiết: + Loại 20G, chiều dài thân kim tối thiểu có: 10cm, 15cm, 20cm, 25cm (±5%). Đầu phát nhiệt tương ứng mỗi loại chiều dài thân kim tối thiểu có các cỡ: 0.5cm, 1cm, 1.5cm, 2cm. + Loại 18G, chiều dài thân kim tối thiểu có 7cm, 12cm, 17cm (±5%). Đầu phát nhiệt tối thiểu có các cỡ: 0.5cm; 0.7cm; 1cm; 1.5cm; 2cm; 3cm. + Loại 17G, chiều dài thân kim tối thiểu có 12cm, 17cm, 22cm, 27cm (±5%). Đầu phát nhiệt, tối thiểu có các cỡ: 0.7cm; 1cm; 1.5cm; 2cm; 2,5cm, 3cm, 3.5cm, 4cm, 4.5cm, 5cm + Loại 15G, chiều dài 12cm, 17cm, 22cm, 27cm (±5%). Đầu phát nhiệt tối thiểu có các cỡ: 1cm, 2cm, 3cm, 3.5cm, 4cm, 4.5cm, 5cm. |  | G7 | Chiếc | 40
18 | 71 | N03.05.050 | Dây truyền dịch dùng cho máy truyền tự động các loại, các cỡ | Bộ đầy đủ gồm túi chứa dịch giảm đau 200ml bằng chất liệu PVC mềm trong suốt có cổng bơm vào túi với van kích hoạt Luer (PVC/PP/Si) với dây truyền dịch chuyên dụng chống gập dài 150cm bằng PVC trong suốt với đường kính trong 1mm có đoạn để ép dịch truyền bằng silicon trong suốt, cảm biến áp suất và bộ phận loại bỏ không khí kích thước từ 0,22 - 1,2 micron và kết thúc bằng đầu kết nối van một chiều bằng PC trong suốt với áp lực mở van từ 0,1bar to 0,35bar bảo vệ bằng nắp tiệt trùng. Dùng cho máy bơm giảm đau: - Cho phép cài đặt bằng tay hoặc cài đặt thư viện đến 60 giao thức (protocol) tiêm truyền bằng phần mềm trên máy tính, đáp ứng đầy đủ các chế độ tiêm truyền: + Liên tục + Chỉ tiêm Bolus + Liên tục + tiêm Bolus + Lập trình bơm tự động ngắt quãng PIEB kết hợp PCA - Độ chính xác cao ±5% - Có thể nâng cấp tính năng tự động nhắn tin SMS cảnh báo và quản lý từ xa telemedicine qua mạng - Đạt chứng nhận ISO 13485 và EC. |  | Châu Á | Bộ | 200
19 | 75 | N03.06.030 | Găng tay sử dụng trong thăm khám các loại, các cỡ | Găng tay sạch có bột dùng trong thăm khám, chăm sóc người bệnh, các cỡ. - Được sản xuất từ latex cao su thiên nhiên - Màu trắng tự nhiên của cao su - Có phủ bột chống dính (theo ASTM D3578, ASTM D6124): Tối đa 10mg/dm2. Găng mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần. Thuận cả 2 tay - Nhám đầu ngón tay giúp tăng cường độ bám ở các điểm tiếp xúc đầu ngón tay. - Cổ tay cuộn viền giúp mang và tháo găng dễ dàng. Kích thước: - Bề dày (theo ASTM D3578, ASTM D3767): Ngón tay và Lòng bàn tay: 0,08mm - Chiều dài (theo ASTM D3578, ASTM D3767): XS, S ≥ 220mm, M, L ≥ 230mm - Kích cỡ: XS, S, M, L - Chiều rộng lòng bàn tay (theo ASTM D3578, ASTM D3767: (XS: 70 ± 10mm; S: 80 ± 10mm; M: 95 ± 10mm; L: 111 ± 10mm). - Độ bền kéo đứt: Trước khi lão hóa: Tối thiểu 18MPa, Sau khi lão hóa: Tối thiểu 14MPa - Độ giãn dài: Trước khi lão hóa: Tối thiểu 650%, Sau khi lão hóa: Tối thiểu 500%. - Hàm lượng Protein: ≤ 200mcg/dm² Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE, GMP. |  | Châu Á | Đôi | 200000
20 | 84 | N03.07.070 | Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại, các cỡ | Ống nghiệm EDTA K2 2ml nắp cao su xanh dương, mous thấp. * Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA) K2 * Độ tinh khiết của chất chống đông K2EDTA bên trong ống được kiểm tra đạt > 99.95% (có phiếu kết quả thử nghiệm của đơn vị kiểm chứng). * Chịu được lực quay ly tâm gia tốc tối đa 6.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm, đạt độ vô khuẩn (có phiếu kết quả thử nghiệm của đơn vị kiểm chứng). * Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..). * Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml trên nhãn ống. * Có phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất TTBYT. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, 2 CFS * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, 2 CFS |  | Việt Nam | Cái | 100000
21 | 84 | N03.07.070 | Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại, các cỡ | Lọ nhựa đựng mẫu PS 55ml, nắp đỏ, không nhãn. * Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn màu trắng, nắp màu đỏ, dung tích 55ml. * Kích thước : chiều cao 60mm, đường kính 35mm. * Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, 2 CFS. |  | Việt Nam | Cái | 15000
22 | 84 | N03.07.070 | Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại, các cỡ | Ống nghiệm Heparin lithium, 2ml nắp đen, mous thấp.* Bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium, Chịu được lực quay ly tâm gia tốc tối đa 6.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm, đạt độ vô khuẩn (có phiếu kết quả thử nghiệm của đơn vị kiểm chứng). * Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml trên nhãn ống. * Dùng xét nghiệm Ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-... trừ Li+. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu. * Độ tạp nhiễm của ion Chloride (Cl-) của chất chống đông Lithium Heparin bên trong ống được kiểm tra < 0.1% bằng phương pháp AOAC 937.09 (có phiếu kết quả thử nghiệm của đơn vị kiểm chứng) tránh gây sai lệch khi làm xét nghiệm ion đồ. * Có phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất TTBYT * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, 2 CFS. |  | Việt Nam | Cái | 100000
23 | 102 | N04.03.020 | Bộ dây lọc máu các loại, các cỡ | Bộ dây lọc máu: - Bộ dây bao gồm: Bộ dây lọc máu: 01 bộ gồm dây động mạch, dây tĩnh mạch, phin lọc khí, dây truyền dịch, túi dịch xả 2 lít - Sản xuất từ chất liệu PVC mềm, chống xoắn, không chứa DEHP. - Tương thích với tất cả các loại máy chạy thận nhân tạo chu kỳ. - Tiệt trùng, đóng gói. - Tiêu chuẩn: ISO 13485, EC |  | Châu Á | Bộ | 3000
24 | 129 | N05.03.030 | Dao mổ liền cán sử dụng một lần các loại, các cỡ | Dao mổ phaco: Chất liệu lưỡi dao làm bằng thép cứng bó sợi không gỉ độ cứng ≥ 500Hv, phủ silicon(gồm nikel và crom), mài theo công nghệ cạnh mài ngang (Crosslapped Edge). Kích thước lưỡi dao ngang: 2.8mm - 3.0mm, dày: 0.14mm, hai mặt vát, gập góc 45 độ. Công nghệ chóng chói đầu lưỡi dao. Tay cầm nhựa PBT chịu nhiệt cao. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA |  | Việt Nam | Cái | 300
25 | 129 | N05.03.030 | Dao mổ liền cán sử dụng một lần các loại, các cỡ | Dao mổ phaco: Chất liệu lưỡi dao làm bằng thép cứng bó sợi không rỉ độ cứng ≥ 500Hv, phủ silicon(gồm nikel và crom), mài theo công nghệ cạnh mài ngang (Crosslapped Edge). Dao thẳng, góc 15 độ, hai mặt vát. Tay cầm nhựa PBT chịu nhiệt cao. Vỏ nhựa bảo vệ (chịu nhiệt cao), trượt trên thân dao. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA |  | Việt Nam | Cái | 200
26 | 130 | N05.03.040 | Đầu đốt (đơn cực, lưỡng cực, kết hợp đơn cực lưỡng cực), lưỡi dao mổ điện, dao mổ laser, dao mổ siêu âm, dao mổ plasma, dao radio, dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô các loại, các cỡ (bao gồm cả tay dao và dây dao) | - Chuyển đổi năng lượng điện từ hệ thống máy chủ thành chuyển động cơ học với tần số rung siêu âm 55,5kHz. - Có chip gắn trong bộ chuyển đổi để đo số lần sử dụng của thiệt bị, nhằm cung cấp thông tin cho máy chủ để đạt được khả năng chuyển đổi năng lượng hiệu quả vượt trội. - Dây kết nối dài 3m - Tương thích với hệ thống dao phẫu thuật siêu âm Ultraseal - Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 |  | Châu Á | Cái | 2
27 | 130 | N05.03.040 | Đầu đốt (đơn cực, lưỡng cực, kết hợp đơn cực lưỡng cực), lưỡi dao mổ điện, dao mổ laser, dao mổ siêu âm, dao mổ plasma, dao radio, dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô các loại, các cỡ (bao gồm cả tay dao và dây dao) | 1. Chất liệu - Vật liệu trục dao: TC4 - Vật liệu hàm dao: 05Cr17Ni4CuNb 2. Thông số kỹ thuật - Chiều dài trục dao 14cm/ 23cm. - Đường kính trục dao: 5 mm - Chiều dài hàm dao: 13 mm - Chiều dài miếng nhựa trắng: 15 mm - Nút xoay 360° 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật - Tay dao siêu âm loại dùng trong mổ mở - Thiết kế nút kích hoạt năng lượng Min-Max trên tay súng - Tương thích với hệ thống dao phẫu thuật siêu âm Ultraseal 4. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE |  | Châu Á | Cái | 10
28 | 130 | N05.03.040 | Đầu đốt (đơn cực, lưỡng cực, kết hợp đơn cực lưỡng cực), lưỡi dao mổ điện, dao mổ laser, dao mổ siêu âm, dao mổ plasma, dao radio, dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô các loại, các cỡ (bao gồm cả tay dao và dây dao) | 1. Chất liệu - Vật liệu trục dao: TC4 - Vật liệu hàm dao: 05Cr17Ni4CuNb 2. Thông số kỹ thuật - Chiều dài trục dao: 36 cm. - Đường kính trục dao: 5 mm - Chiều dài hàm dao: 13 mm - Chiều dài miếng nhựa trắng: 15 mm - Nút xoay 360° 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật - Tay dao siêu âm loại dùng trong mổ nội soi - Thiết kế nút kích hoạt năng lượng Min-Max trên tay súng - Tương thích với hệ thống dao phẫu thuật siêu âm Ultraseal 4. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE |  | Châu Á | Cái | 20
29 | 153 | N06.03.010 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt, 3 mảnh, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Bờ trước tròn chống chói, bờ sau vuông 360 độ 4. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm (đối với kính từ +6.0 D - +30.0D) và 13.5mm (đối với kính từ -10.0D tới +5.5D) 5. Góc càng 5 độ 6. Dải Diop -10D đến +30D, bước nhảy 0.5D 7. Chỉ số Abbe: 55 ≥ 8. Chỉ số khúc xạ:1.47 ≥ 9. Dùng kèm Injector kiểu xoay 10. Vết mổ: 2.8mm |  | G7 | Cái | 200
30 | 153 | N06.03.010 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, màu vàng, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV và một phần ánh sáng xanh (ánh sáng tím và ánh sáng xanh bước sóng ngắn) 3. Thiết kế ≤3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 8. Chỉ số Abbe: 55≥ 9. Chỉ số khúc xạ: 1.47≥ 10. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 11. Lắp sẵn trong cartridge 12. Vết mổ: 2.2mm - 2.4 mm |  | G7 | Cái | 200
31 | 153 | N06.03.010 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | 1. Thủy tinh thể mềm, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C, đơn tiêu kéo dài tiêu cự. Tăng cường tầm nhìn trung gian điều chỉnh loạn thị 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 3. Thiết kế ≤3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng ≤ 0 độ 8. Dải Diop +5.0D đến +34.0D, bước nhảy 0.5D, Công suất loạn: 1.50D; 2.25D; 3.00D; 3.75D; 4.50D; 5.25D; 6.00D 9. Chỉ số Abbe: ≥ 55 10. Chỉ số khúc xạ: ≤ 1.47 11. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 12. Lắp sẵn trong Injector. 13. Vết mổ: 2.2mm - 2.4 mm |  | G7 | Cái | 10
32 | 164 | N06.05.020 | Mảnh ghép thoát vị bẹn, thành bụng các loại, các cỡ | Mảnh ghép Polypropylene sọc xanh loại nhẹ 10 x15cm, kích thước lỗ 1mm, khối lượng 36g/m2, dày 0.39mm.Tiêu chuẩn EC, ISO. |  | Châu Âu | Miếng | 50
33 | 164 | N06.05.020 | Mảnh ghép thoát vị bẹn, thành bụng các loại, các cỡ | Mảnh ghép Polypropylene sọc xanh loại nhẹ 5 x10cm, kích thước lỗ 1mm, khối lượng 36g/m2, dày 0.39mm.Tiêu chuẩn EC, ISO. |  | Châu Âu | Miếng | 40
34 | 201 | N07.01.270 | Dây dẫn đường (guide wire) các loại, các cỡ | Size: 0.032’’- 0.035’’, dài 150cm Đoạn đầu trên dài 65mm có phủ lớp hydrophilic, -Đầu tip chứa Vonfram giúp nâng cao hình ảnh dưới nội soi huỳnh quang -Nhiều tuỳ chọn đầu tip để đi qua đoạn niệu quản hẹp và dẫn đường vượt qua vật cản + Cung cấp một trục chống gấp khúc để nâng cao khả năng kiểm soát. -Hoạ tiết sọc vàng và đen được thiết kế để cung cấp hình ảnh nội soi rõ ràng về chuyển động của dây dẫn đường. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485và FDA |  | G7 | Cái | 10
35 | 231 | N07.02.080 | Quả lọc thận nhân tạo các loại, các cỡ | Quả lọc thận nhân tạo: Diện tích màng 2,2m2. Chất liệu màng Polysulfone, chất liệu vỏ quả lọc Polypropylen, chất liệu đầu quả lọc Polyurethane. Tác dụng tạo dịch lọc máu siêu sạch (nội độc tố <0.03 EU/mL, các vi sinh vật ô nhiễm ,0.1 CFU/mL). ONLINE tạo dịch bù cho phương pháp HF và HDF Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC |  | G7 | Cái | 30
36 | 231 | N07.02.080 | Quả lọc thận nhân tạo các loại, các cỡ | Quả lọc thận nhân tạo: * Diện tích màng: ≥ 1,6m2. * Chất liệu màng: Polyethersulfone (hoặc tương đương). * KUF mL/h/mmHg (Hệ số siêu lọc): ≥ 12 * Thể tích mồi: ≤ 86 ml - Áp suất xuyên màng tối đa (mmHg): 500-600. - Qb = 300 ml/phút, Qd = 500 ml/phút, độ thanh thải (ml/phút): Ure: ≥ 255, Creatinine: ≥ 229, Phosphate : ≥191, Vitamin B12: ≥122 - Đóng gói, tiệt trùng. - Tiêu chuẩn: ISO 13485; EC |  | Châu Âu | Cái | 1000
37 | 262 | N07.04.050 | Dụng cụ, máy cắt, khâu nối tự động sử dụng trong kỹ thuật Doppler các loại, các cỡ (bao gồm cả bộ đầu dò Doppler động mạch búi trĩ) | 1. Chất liệu: - Tay cầm: nhựa - Trục kim loại: thép không gỉ 2. Thông số kỹ thuật: - Gập góc 45° liên tục không khấc mỗi bên, hai bên tổng 90°. Có nút xoay 360° 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: - Sử dụng được 25 băng đạn trong một ca phẫu thuật - Thao tác kẹp mô linh hoạt, đóng hàm băng đạn bằng cách bóp cò và mở hàm băng đạn bằng cách gạt ngược cò súng. - Dụng cụ tích hợp được với tất cả các loại băng đạn nội soi cùng hãng sản xuất 4. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE và FDA 510K. |  | Châu Á | Cái | 5
38 | 262 | N07.04.050 | Dụng cụ, máy cắt, khâu nối tự động sử dụng trong kỹ thuật Doppler các loại, các cỡ (bao gồm cả bộ đầu dò Doppler động mạch búi trĩ) | 1. Chất liệu: ghim dập bằng titanium Ti Gr1 2. Thông số kỹ thuật: - Chiều cao ghim trước khi đóng 4.8 mm/ 5.0 mm và sau khi đóng 2.0 mm/ 2.2 mm. Số lượng 24 ghim/ 30 ghim - Chiều dài cán 212 mm và chiều dài tay cầm 247 mm - Đường kính ghim: 0.28 mm - Đường kính ngoài 29 mm/ 32 mm - Đầu đe thiết kế nghiêng 90°, có thể tháo rời 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: - Dụng cụ khâu cắt nối tròn dùng khâu nối ống tiêu hóa - Có thiết kế an toàn kép tránh bắn nhầm 4. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE |  | Châu Á | Cái | 10
39 | 266 | N07.04.100 | Rọ, bóng lấy sỏi, dị vật, polyp, bệnh phẩm các loại, các cỡ | Cỡ:3.0Fr , đầu xoắn, dài 90cm. -Chất liệu nitinol đàn hồi cao -Giữ nguyên hình dạng sau khi xoắn cực đại và qua nhiều lần triển khai -Đầu rọ được thiết kế trơn nhẫn tiếp cận viên sỏi dễ dàng và tránh làm tổn thương niệu quản -Tay cầm , thanh trượt ngón tay cái di chuyển cùng chiều với việc mở và đóng rọ Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485và FDA |  | G7 | Cái | 10
40 | 278 | N07.06.020 | Áo chỉnh hình cột sống, giày chỉnh hình các loại, các cỡ | Giày đi bộ không bó bột AirSelect Short cao đến giữa bắp chân, cấu tạo chắc chắn bền bỉ, khung cứng cáp hỗ trợ và bảo vệ vùng chân bị chấn thương. Công nghệ tác động kép tạo ra áp lực ngắt quãng. 2 túi khí bố trí hai bên mắt cá chân cung cấp áp lực toàn diện. Nút bơm hơi chỉnh áp lực kèm nút xả ứng với từng túi khí được bố trí hai bên. Công nghệ giảm xốc khi va chạm SoftStrike. Khung cố định điều khiển cho dáng đi tự nhiên. Có phần bao bảo vệ phần đầu bàn chân. Chỉ định: Dùng cho người bị chấn thương, bong gân, sau phẫu thuật nứt/ gãy chân phần bàn chân (từ dưới mắt cá chân đến các đốt ngón chân) Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE, FDA |  | G20 | Cái | 10
41 | 278 | N07.06.020 | Áo chỉnh hình cột sống, giày chỉnh hình các loại, các cỡ | Giày đi bộ không bó bột AirSelect Standard cao đến dưới gối, cấu tạo chắc chắn bền bỉ, khung cứng cáp hỗ trợ và bảo vệ vùng chân bị chấn thương. Công nghệ tác động kép tạo ra áp lực ngắt quãng. 2 túi khí bố trí hai bên mắt cá chân cung cấp áp lực toàn diện. Nút bơm hơi chỉnh áp lực kèm nút xả ứng với từng túi khí bên trong bằng núm xoay. Công nghệ giảm xốc khi va chạm SoftStrike. Khung cố định điều khiển cho dáng đi tự nhiên. Có phần bao bảo vệ phần đầu bàn chân. Chỉ định: Dùng cho người bị chấn thương, bong gân, sau phẫu thuật nứt/ gãy chân từ mắt cá chân đến dưới đầu gối Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE, FDA |  | G20 | Cái | 10
42 | 278 | N07.06.020 | Áo chỉnh hình cột sống, giày chỉnh hình các loại, các cỡ | Giày đi bộ không bó bột AirSelect Elite cao đến dưới gối, cấu tạo chắc chắn bền bỉ, khung cứng cáp hỗ trợ và bảo vệ vùng chân bị chấn thương. Công nghệ tác động kép tạo ra áp lực ngắt quãng. 3 túi khí bố trí hai bên mắt cá chân và sau gót chân cung cấp áp lực toàn diện. Nút bơm hơi chỉnh áp lực kèm nút xả ứng với từng túi khí bên trong bằng núm xoay. Công nghệ giảm xốc khi va chạm SoftStrike. Khung cố định điều khiển cho dáng đi tự nhiên. Có phần bao bảo vệ phần đầu bàn chân. Chỉ định: Dùng cho người bị chấn thương, bong gân, sau phẫu thuật nứt/ gãy chân từ mắt cá chân đến dưới đầu gối Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE, FDA |  | G20 | Cái | 10
43 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Nẹp khóa xương cánh tay: Rộng 12mm; dày 3.6mm; Số lỗ: 4 - 14 lỗ. Chất liệu Titan, Ti6Al4V, tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 - Dùng kết hợp đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất. + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm Đạt ISO 13485, CE |  | Châu Âu | Cái | 5
44 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Nẹp khóa nén ép bản hẹp: Rộng 14mm; dày 4.9mm; Số lỗ 4 - 20 lỗ. Chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 - Dùng kết hợp đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất. + Vít khóa Ø 5.0 mm + Vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0mm Đạt ISO 13485, CE |  | Châu Âu | Cái | 5
45 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Nẹp khóa Mini thẳng: Nẹp dày 1.0 mm; nẹp rộng 4.6mm; dài 34.6mm - Đồng bộ với vít khóa cùng hãng sản xuất - Đạt chất lượng ISO13485; CE Chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 |  | Châu Âu | Cái | 5
46 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Nẹp khóa chữ L: Nẹp dày 1.3 mm; nẹp rộng 9.6mm; dài 28.6mm - Đồng bộ với vít khóa cùng hãng sản xuất - Đạt chất lượng ISO13485; CE Chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 |  | Châu Âu | Cái | 5
47 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Nẹp khóa chữ T: Nẹp dày 1.3 mm; nẹp rộng 12.6mm; dài 22.6mm - Đồng bộ với vít khóa cùng hãng sản xuất - Đạt chất lượng ISO13485; CE Chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 |  | Châu Âu | Cái | 5
48 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Nẹp khóa đầu dưới mặt trong xương cánh tay: Rộng 11mm; dày 3.2mm, Số lỗ: 3 - 13 lỗ trái/phải. Chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 - Dùng kết hợp đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất + vít khóa Ø 2.7 mm + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm Đạt ISO 13485, CE |  | Châu Âu | Cái | 2
49 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Nẹp khóa đầu dưới mặt ngoài xương cánh tay: Rộng 11mm; dày 3.2mm, Số lỗ: 3 - 13 lỗ trái/phải. Chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 - Dùng kết hợp đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất + vít khóa Ø 2.7 mm + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm Đạt ISO 13485, CE |  | Châu Âu | Cái | 2
50 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Nẹp khóa đầu dưới mặt trong xương chày: Rộng 11.5mm; dày 3.7mm; Số lỗ: 4 - 16 lỗ. Chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 - Dùng kết hợp đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm Đạt ISO 13485, CE |  | Châu Âu | Cái | 5
51 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Nẹp khóa Titan đầu dưới mặt bên xương mác: Rộng 10,5mm; dày 3mm; Số lỗ 4 - 14 lỗ. Chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 - Dùng kết hợp đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + vít khóa xốp Ø 3.5 mm Đạt ISO 13485, CE |  | Châu Âu | Cái | 10
52 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Nẹp khóa đầu dưới xương quay bàn tay (7 lỗ đầu): Rộng 9mm; dày 2.5mm; Số lỗ 2 - 10 lỗ trái/phải. Chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 - Dùng kết hợp đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất + vít khóa Ø 2.4 mm + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + vít xốp Ø 4.0 mm Đạt ISO 13485, CE |  | Châu Âu | Cái | 10
53 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay: Rộng 11.8mm; dày 3.2mm; đầu 9 lỗ vít. Số lỗ 3 - 14 lỗ. Chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 - Dùng kết hợp đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm Đạt ISO 13485, CE |  | Châu Âu | Cái | 4
54 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Nẹp hình chữ L: Rộng 16mm, dày 3mm; Số lỗ: 4 - 10 lỗ, trái/phải, dài từ 90mm - 186mm. Chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 - Dùng kết hợp đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất + Vít khóa Ø 5.0 mm + Vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm Đạt ISO 13485, CE |  | Châu Âu | Cái | 5
55 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Nẹp khóa tái tạo (mắt xích): Rộng 10mm; dày 3mm. Số lỗ: 4 - 20 lỗ. Chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 - Dùng kết hợp đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm Đạt ISO 13485, CE |  | Châu Âu | Cái | 5
56 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Nẹp khóa đầu ngoài xương đòn: Rộng 11mm; dày 3.2mm. Số lỗ: 3 - 7 lỗ, trái/phải. Chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 - Dùng kết hợp đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + vít xốp Ø 4.0 mm Đạt ISO 13485, CE |  | Châu Âu | Cái | 2
57 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Nẹp khóa nén ép bản nhỏ: Rộng 10mm; dày 3mm; Số lỗ: 4 - 12 lỗ. Chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 - Dùng kết hợp đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm Đạt ISO 13485, CE |  | Châu Âu | Cái | 10
58 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Nẹp khóa xương đòn chữ S: Rộng 10.4mm; dày 3.2mm. Số lỗ 4 - 10 lỗ, trái/phải Chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 - Dùng kết hợp đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm Đạt ISO 13485, CE |  | Châu Âu | Cái | 20
59 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Nẹp: Rộng 10mm; dày 3.2mm. Số lỗ 3 - 10 lỗ. trái/phải. Chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 - Dùng kết hợp đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất + vít khóa Ø 2.7 mm + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm Đạt ISO 13485, CE |  | Châu Âu | Cái | 5
60 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Vít xương cứng (Ti) đường kính 3.5 mm: Đường kính 3.5mm tự taro; chiều dài từ 10-40mm bước tăng 2mm; từ 40-70mm bước tăng 5mm. - Chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 Đạt ISO 13485, CE |  | Châu Âu | Cái | 50
61 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Vít khóa (Ti) tự taro đường kính 2.0mm: Đường kính 2.0mm, tự taro, dài 8-34mm với mỗi bước tăng 2mm, toàn ren (full Thread).- Chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136. Đạt ISO 13485, CE. |  | Châu Âu | Cái | 50
62 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Vít khóa (Ti) đường kính 2.7mm: Đường kính 2.7mm, tự taro; dài 10-40mm với mỗi bước tăng 2mm, 40-60mm với mỗi bước tăng 5mm, toàn ren (full Thread) - Chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 Đạt ISO 13485, CE |  | Châu Âu | Cái | 30
63 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Vít khóa (Ti) đường kính 3.5 mm: Đường kính 3.5mm, tự taro; chiều dài từ 10-50mm bước tăng 2mm; từ 50-70mm bước tăng 5mm. - Chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 Đạt ISO 13485, CE |  | Châu Âu | Cái | 300
64 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Vít khóa (Ti) đường kính 5.0mm: Đường kính 5.0mm, tự taro; chiều dài từ 14-50mm bước tăng 2mm; từ 50-110mm bước tăng 5mm. - Chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 Đạt ISO 13485, CE |  | Châu Âu | Cái | 100
65 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Đường kính ren 4.0mm; ren ngắn 1/3, đường kính mũ vít 5.9mm - chiều dài mỗi cỡ tăng 2mm từ 20mm đến 30mm; tăng 5mm từ 30mm đến 60mm; - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) |  | Châu Âu | Cái | 100
66 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Đường kính ren 4.5mm; đường kính mũ vít 7.9mm; mũi tô vít 3.5mm; chiều dài từ 25 đến 70mm; - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) |  | Châu Âu | Cái | 100
67 | 280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Đường kính ren 6.5mm; ren ngắn: 32mm; đường kính mũ vít 7.9mm, mũi tô vít 3.5mm - chiều dài từ 50-105mm; mỗi cỡ tăng 5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) |  | Châu Âu | Cái | 20
68 | 290 | N08.00.010 | Băng đạn, ghim khâu dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | 1. Chất liệu: ghim dập bằng titanium Ti Gr1 2. Thông số kỹ thuật: - Thiết kế 3 chiều cao ghim đóng từ thấp đến cao trong cùng 1 băng đạn theo thứ tự: 1.25mm-1.5mm-1.75 mm tương ứng với chiều cao ghim mở 3.0mm-3.5mm-4.0mm - Đường kính ghim 0.21mm - Số lượng ghim: 90 ghim - Chiều dài băng đạn 60mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: - Thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên với chiều cao ghim khác nhau trong mỗi băng đạn, dùng cho mô trung bình đến mô dày - Dao cắt mới trên mỗi băng đạn - Băng đạn tương thích với dụng cụ khâu cắt nối nội soi gập góc 45° mỗi bên, hai bên 90° liên tục không khấc và dụng cụ khâu cắt nối nội soi thông minh cùng hãng sản xuất 4. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE và FDA 510K. |  | Châu Á | Cái | 70
69 | 291 | N08.00.020 | Băng ép tĩnh mạch các loại, các cỡ | Bao chi làm bằng vải không dệt, không có chất cao su, nên nhẹ, mát và không kích ứng da, dễ mang, tạo sự thoải mái tối đa cho người bệnh. - Bao chi được thiết kế đặc biệt có tấm lót hơi không đối xứng với ống nối hơi đơn (1 ống) quấn từ mắt cá chân lên bắp chân dưới đầu gối. - Máy sử dụng bao chi cho phép tùy chọn 2 cơ chế nén hơi tạo áp lực: Nén tức thời (nén nhanh), hoặc Nén ngắt quãng tuần tự (nén chậm); tự nhận biết loại bao chi đang sử dụng. - Đạt áp lực nén trong thời gian dưới 0,5 giây. - Tạo áp lực đỉnh ban đầu là 73mmHg +/-15% (xa tim) và 63mmHg +/- 15% (gần tim). - Áp lực giữ là 45mmHg ±10%, thời gian giữ 6 giây Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE, FDA |  | G20 | Đôi | 100
70 | 291 | N08.00.020 | Băng ép tĩnh mạch các loại, các cỡ | Bao chi làm bằng vải không dệt, không có chất cao su, nên nhẹ, mát và không kích ứng da, dễ mang, tạo sự thoải mái tối đa cho người bệnh. - Bao chi được thiết kế đặc biệt có tấm lót hơi không đối xứng với ống nối hơi đơn (1 ống) quấn từ mắt cá chân lên bắp chân và phần đùi. - Máy sử dụng bao chi cho phép tùy chọn 2 cơ chế nén hơi tạo áp lực: Nén tức thời (nén nhanh), hoặc Nén ngắt quãng tuần tự (nén chậm); tự nhận biết loại bao chi đang sử dụng. - Đạt áp lực nén trong thời gian dưới 0,5 giây. - Tạo áp lực đỉnh ban đầu là 73mmHg +/-15% (xa tim) và 63mmHg +/- 15% (gần tim). - Áp lực giữ là 45mmHg ±10%, thời gian giữ 6 giây Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE, FDA |  | G20 | Đôi | 100
71 | 291 | N08.00.020 | Băng ép tĩnh mạch các loại, các cỡ | Hệ thống tự động kết hợp liệu pháp làm lạnh và tạo áp lực thông qua bao quấn lên vị trí cần trị liệu, loại có bơm áp lực - Thời gian giữ lạnh: 8 tiếng - Sức chứa: 3,8 lít - Nặng: 1kg - Có thể lưu thông dòng chảy bằng trọng lực Sự đơn giản của thiết kế và dễ vận hành là liệu pháp ý tưởng cho việc phục hồi sau phẫu thuật, chấn thương, phòng đào tạo thể thao và sử dụng tại nhà. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE, FDA |  | G20 | Bộ | 10
72 | 291 | N08.00.020 | Băng ép tĩnh mạch các loại, các cỡ | Hệ thống tự động kết hợp liệu pháp làm lạnh và tạo áp lực thông qua bao quấn lên vị trí cần trị liệu, loại không có bơm áp lực - Thời gian giữ lạnh: 8 tiếng - Sức chứa: 3,8 lít - Nặng: 1kg - Có thể lưu thông dòng chảy bằng trọng lực Sự đơn giản của thiết kế và dễ vận hành là liệu pháp ý tưởng cho việc phục hồi sau phẫu thuật, chấn thương, phòng đào tạo thể thao và sử dụng tại nhà. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE, FDA |  | G20 | Bộ | 10
73 | 291 | N08.00.020 | Băng ép tĩnh mạch các loại, các cỡ | Bao quấn thắt lưng người lớn mix-size, dùng cho bộ trữ lạnh điều trị giảm đau Cryo/Cuff Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE, FDA |  | G20 | Cái | 10
74 | 291 | N08.00.020 | Băng ép tĩnh mạch các loại, các cỡ | Bao quấn bắp chân, kích thước 36 - 51cm, dùng cho bộ trữ lạnh điều trị giảm đau Cryo/Cuff Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE, FDA |  | G20 | Cái | 10
75 | 291 | N08.00.020 | Băng ép tĩnh mạch các loại, các cỡ | Bao quấn đùi size L, kích thước 43 - 58cm, dùng cho bộ trữ lạnh điều trị giảm đau Cryo/Cuff Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE, FDA |  | G20 | Cái | 10
76 | 291 | N08.00.020 | Băng ép tĩnh mạch các loại, các cỡ | Bao quấn vai người lớn, kích thước 81 - 122cm, dùng cho bộ trữ lạnh điều trị giảm đau Cryo/Cuff Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE, FDA |  | G20 | Cái | 10
77 | 291 | N08.00.020 | Băng ép tĩnh mạch các loại, các cỡ | Bao quấn gối size L, kích thước 50 - 80cm, dùng cho bộ trữ lạnh điều trị giảm đau Cryo/Cuff Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE, FDA |  | G20 | Cái | 10
78 | 291 | N08.00.020 | Băng ép tĩnh mạch các loại, các cỡ | Bao quấn gối size M, kích thước 45 - 60cm, dùng cho bộ trữ lạnh điều trị giảm đau Cryo/Cuff Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE, FDA |  | G20 | Cái | 10
79 | 291 | N08.00.020 | Băng ép tĩnh mạch các loại, các cỡ | Bao quấn mắt cá chân người lớn mix-size, dùng cho bộ trữ lạnh điều trị giảm đau Cryo/Cuff Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE, FDA |  | G20 | Cái | 10
80 | 325 | N08.00.410 | Dịch lọc máu liên tục các loại | Dịch lọc máu liên tục: Can 10 lít dd đậm đặc chứa: • Natri clorid: 2708.69g • Kali clorid: 67.10g • Calciclorid.2H2O: 99.24 g • Magnesi clorid.6H2O: 45.75g • Acid acetic băng:81.00g • Glucose H2O : 494.99g • Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít Tiêu chuẩn chất lượng: EC |  | Việt Nam | Can | 1500
81 | 325 | N08.00.410 | Dịch lọc máu liên tục các loại | Dịch lọc máu liên tục: Can 10 lít dd đậm đặc chứa: • Natri Bicarbonate: 840g • Dinatri Edetat. 2H2O: 0,5 g • Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít Tiêu chuẩn chất lượng: EC |  | Việt Nam | Can | 3000
82 |  | Không thuộc TT04. | Ống kính nội soi mềm tiêu hóa | - Đầu xa bên ngoài đường kính: 5.5mm - Kênh làm việc Đường Kính trong: 2.4mm - Chiều dài làm việc(phần chèn): 380 mm - Góc uốn: Uốn lên 210°/uốn xuống 180° - Góc nhìn: 110°±10% - Độ sâu trường ảnh: 5mm～100mm - Cấu trúc xương rắn kim loại - Hệ thống chiếu sáng: 4 đèn LED - Cần điều khiển có chức năng khóa ở các mức: có thể dừng ở bất kỳ góc lệch nào. Chức năng khóa có 2 cách tùy chỉnh: trạng thái tự do hoặc trạng thái khóa để điều khiển đòn bẩy chính xác và giảm mỏi ngón tay cái. Tổng thời gian làm việc: 04 tiếng, thời gian hiện trên màn hình và được đếm ngược ( 4h:00-> 00h00) tới khi hết. Hình ảnh rõ nét, không vỡ, kết nối tương thích với các loại màn hình kích thước khác nhau. - Nút chụp Ảnh & Video trên tay cầm của kính: cũng có thể chụp ảnh, quay video Tiêu chuẩn : ISO13485 và CE |  | Châu Á | Cái | 20
83 |  | Không thuộc TT04. | Vớ chống thuyên tắc huyết khối VenaPure Đùi có đai lưng - Hở ngón - Size S/M/L | Tạo 5 áp lực phân đoạn chuẩn tại từng vùng trên chân: cổ chân 18mmHg - bắp chân 14 mmHg - đầu gối 8 mmHg - đùi thấp 10mmHg - đùi cao 8 mmHg. Màu trắng và hở ngón ở phía đầu trên ngón chân, giúp dễ dàng theo dõi màu da và nhịp đập tại phần đầu bàn chân của bệnh nhân. Giúp tăng vận tốc lưu thông máu lên 138,4%. Giảm DVT 50%, ngăn chặn giãn phồng tĩnh mạch và suy giãn tĩnh mạch chân cấp độ nhẹ. Vớ đùi có đai vớ hai mặt giúp bám chặt và băng đệm chống xoay chắc chắn, đồng thời không cản trở lưu thông máu ở vùng tĩnh mạch đùi. Size S/M/L. Chất liệu 100% không có sợi cao su (100% Latex Free). Đạt tiêu chuẩn: FDA, ISO 9001, ISO 13485. |  | G20 | Đôi | 50
84 |  | Không thuộc TT04. | Dung dịch rửa quả lọc | -Tính chất vật lý: • Cảm quan bên ngoài: chất lỏng không màu trong can nhựa màu trắng • Tỷ trọng: 1,1194 g/cm3 (ở 20 oC) • Khả năng bắt lửa: > 270 oC • Điểm chớp: > 70 oC • pH: 3,06 (ở 20 oC); -Các thành phần: • Thành phần hoạt chất: Acid peracetic: 5%; Acid acetic: 8%; Hydrogen proxide: 25% • Các thành phần trơ: 62%. -Hiệu quả: • Dùng để khử khuẩn và loại bỏ cặn canxi của máy chạy thận nhân tạo sau mỗi lần sử dụng; • Khử khuẩn và bảo quản quả lọc tái sử dụng trong thận nhân tạo. Tiêu chuẩn ISO 13485, EC |  | Châu Âu | Can | 5
85 |  | Không thuộc TT04. | Bộ khăn sanh thường có túi và bao phủ chi | Bộ gồm: - 01 Giấy gói tiệt trùng 80 x 80 cm: vải spunbond, màu xanh, dùng để gói sản phẩm - 01 Khăn em bé 60 x 100 cm: Cấu tạo từ vải không dệt mềm mại, khả năng thấm hút chất lỏng tốt. Sử dụng để lau khô và giữ ấm cho em bé. - 01 Khăn đa năng 95 x 100 cm: Cấu tạo từ vải không dệt mềm mại, khả năng thấm hút chất lỏng tốt. Sử dụng để quấn và giữ ấm cho em bé. - 01 Khăn trải dưới mông có túi 80 x 85 cm: + Khăn cấu tạo từ màng plastic màu không thấm nước, được gia cố vùng thấm hút đặc biệt, thấm hút nhanh và chống hiện tượng thấm ngược. + Có túi chứa dịch với thang đo lượng chất lỏng, thể tích đo được tối đa là 2000 ml + Lót dưới mông sản phụ để chứa dịch và đo lượng máu sản phụ mất đi khi sinh. - 01 Tạp dề plastic 90 (w) x 145 (l): Được cấu tạo từ vải không dệt cao cấp 5 lớp SMMMS, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, cổ tròng. Tạp dề giúp bảo vệ nhân viên y tế khỏi chất lỏng - 01 Khăn trải dưới mông 75 x 90 cm: được cấu tạo từ vải bán thấm. Sử dụng để may tầng sinh môn - 02 Bao phủ chi 30 (w) x 90 (l) cm: vải SMMMS cao cấp, chống thấm nước, chống tĩnh điện, Có dây cột. Được sử dụng để bao phủ 2 chi dưới của sản phụ. Tiêu chuẩn CE Marking. |  | Việt Nam | Bộ | 100
86 |  | Không thuộc TT04. | Bộ khăn phẫu thuật tổng quát | Làm bằng vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp 43gsm chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Tiêu chuẩn AAMI mức độ 3. Các loại băng keo y tế chất liệu acrylic, co dãn tốt, dính tốt trên da trong thời gian phẫu thuật dài, không gây kích ứng da. Bộ khăn bao gồm: 1 x Khăn trải bàn dụng cụ L 140 x 200, 1 x Băng keo OP 4.5 x 50, 5 x Khăn thấm 40 x 60cm, 1 x Khăn phủ đầu: 160 x 250- Có phần gia cố bằng vải siêu thấm và có tấm cố định ống dây, 2 x Khăn phủ bên : 80cm x90cm- Có phần gia cố bằng vải không dệt vùng thấm hút đặc biệt và băng keo y tế, 1 x Khăn phủ chân: 180 x 200- Có phần gia cố bằng vải siêu thấm và có tấm cố định ống dây, 1 x Màng phẫu thuật 28 x 30cm. 3 x Áo phẫu thuật L, có dây cột 25cm phía sau cổ. Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 |  | Việt Nam | Bộ | 100
87 |  | Không thuộc TT04. | Bộ khăn nội soi khớp gối D | Làm bằng vải không dệt SMMMS 43gsm cao cấp 5 lớp 45gsm chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Tiêu chuẩn AAMI mức độ 3., Bộ khăn gồm:, 1 x Khăn trải bàn dụng cụ hai lớp140x200cm, 1 x Khăn nội soi khớp gối có túi chứa dịch rộng thể tích: 240x310cm, Khăn được làm bằng vải không dệt SMS cao cấp 5 lớp – Mềm mại, không thấm nước, không thấm cồn - Vùng phẫu trường với lỗ tròn đường kính 6 cm được cấu tạo từ màng co giãn, dẻo, đảm bảo ôm khít chân bệnh nhân. Có túi chứa dịch lỏng với lỗ tròn đàn hồi đường kính 5 cm, miệng túi có thanh tựa giúp cố định miệng túi trong quá trình phẫu thuật. Túi có co nối để xả chất lỏng với thể tích > 52l, 2 x Khăn thấm 30x40cm, vải spunlace có độ thấm tốt, mềm mại, 2 x Băng keo y tế 9x50cm chất liệu acrylic 1 x Bao chi dưới 28x85cm, làm từ vải bán thấm 62gsm, vải gồm 2 lớp, lớp bên trong thấm giúp thông thoáng cho bệnh nhân, lớp bên ngoài không thấm, có độ bảo vệ cao., Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 và CE |  | Việt Nam | Bộ | 10
88 |  | Không thuộc TT04. | Bộ khăn chỉnh hình tổng quát | Sử dụng thay khớp háng. Vải không dệt y tế >= 5 lớp, định lượng >=50 gsm. Khăn trải bàn có lớp chống thấm >=140cmx200cm x 01 cái. Khăn trải bàn có lớp chống thấm >=140cm x 200cm x 01 cái. Khăn thấm 30cmx40cm x 04 cái. Băng keo y tế >=9cm x 50cm x 02 cái. Khăn tiếp cận >= 80cmx100cm x 01 cái. Khăn chữ U thấm >=12cmx75cm gia cố vùng siêu thấm dày >=130gsm và băng keo y tế xung quanh vùng chữ U >=200cmx300cm x 01 cái. Khăn chữ U dùng để trải lớp dưới, có băng keo y tế quanh chữ U >=12x75cm x 01 cái. Khăn phủ ngang 160x260cm x 01 cái có gia cố vải thấm. Bao phủ chi dưới >=25cm x 85cm x 01 cái. Tiệt trùng. Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. |  | Việt Nam | Bộ | 10
89 |  | Không thuộc TT04. | Bộ khăn mắt | 1 x Khăn mắt 100 x 100: Được cấu tạo từ vải không dệt cao cấp 5 lớp, chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 |  | Việt Nam | Cái | 1000
90 |  | Không thuộc TT04. | Áo phẫu thuật L | Vải không dệt SMMMS 5 lớp chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, kích thước 130 (l) x 150 (w) cm. Đạt tiêu chuẩn về độ bảo vệ AAMI, Các đường nối và chấm dây được may bằng máy ép cao tần., Mỗi áo gồm 2 khăn thấm 30x40cm, vải spunlace có độ thấm tốt, mềm mại., Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 |  | Việt Nam | Cái | 50
91 |  | Không thuộc TT04. | Nón phẫu thuật | Nón phẫu thuật được làm từ vải không dệt, không ngấm, định tính nguyên liệu là Olefin hoặc Polypropylen (hoặc hợp chất tương tự), được tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016. |  | Châu Á | Cái | 20000
92 |  | Không thuộc TT04. | Dây truyền quang (Sợi quang dùng cho máy tán sỏi laser) | Cỡ số: 550µm, dài 3m. Cấu tạo là thuỷ tinh. Tương thích, đồng bộ với máy tán sỏi Laser. Tiêu chuẩn ISO 13485. 2016. |  | G7 | Cái | 10
Tổng cộng: 92 mặt hàng yêu cầu chào giá.
Ngày tháng 04 năm 2025
GIÁM ĐỐC
PHAN HỮU HÙNG
Tổng cộng: 274 mặt hàng yêu cầu báo giá.
Ngày tháng 04 năm 2025
GIÁM ĐỐC