## HCXN BG 2025
BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM VÀ HÓA CHẤT KHÁC
ĐỀ NGHỊ ĐẤU THẦU SỬ DỤNG NĂM 2024
(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng ngày /11/2023 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ)
CỤC HẬU CẦN-KỸ THUẬT QUÂN KHU 7
BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG
DANH MỤC YÊU CẦU CHÀO GIÁ KẾ HOẠCH MUA SẮM BỔ SUNG HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM NĂM 2025
Gói thầu số 02: Mua hóa chất, vật tư xét nghiệm 189 danh mục
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày tháng 04 năm 2025 của Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông)
STT/DM YCBG | Tên hóa chất, vật tư xét nghiệm yêu cầu báo giá | Tên thiết bị y tế/Nguồn gốc xuất xứ của thiết bị để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm mà Nhà thầu khi trúng thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp cho Chủ đầu tư (Nhà thầu có văn bản cam kết trong E-HSDT theo quy định tại Điểm a Mục 1 Điều 55 Luật Đấu thầu năm 2023) | Yêu cầu về thành phần cấu tạo, tính năng kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng của hóa chất, vật tư xét nghiệm | Yêu cầu về xuất xứ của hóa chất, vật tư xét nghiệm yêu cầu báo giá (theo Nhóm nước, Vùng lãnh thổ) | ĐVT | Số lượng yêu cầu dự kiến | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm AFP (alpha1‑fetoprotein) | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng AFP trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
2 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ferritin | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
3 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FT3 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT3. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng FT3 trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
4 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FT4 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT4. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng FT4 trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
5 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm PSA | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA toàn phần. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng total PSA trên các máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
6 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PSA tự do | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA tự do. Được dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng free PSA trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
7 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm TSH | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng TSH trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
8 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HBeAg | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HBeAg. Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch HBeAg trên máy phân tích miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
9 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HBeAg | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HBeAg. Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Anti‑HBe trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
10 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Troponin T | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Troponin T. Được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch Troponin T hs trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
11 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Troponin T | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Troponin T. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin T hs trên máy xét nghiệm miễn dịch Điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
12 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng Rubella IgG | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng vi rút Rubella. Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Rubella IgG trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
13 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HBcAg | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể toàn phần (IgG và IgM) kháng HBcAg. Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Anti‑HBc trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
14 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng Rubella IgM | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút Rubella. Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Rubella IgM trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
15 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CYFRA 21-1 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng\ CYFRA 21‑1 trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
16 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CEA | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng CEA trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
17 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HCG, beta-HCG | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HCG+beta. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng HCG+βeta trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
18 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 72-4 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 72-4. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng CA 72‑4 trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
19 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng Syphilis | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng Treponema pallidum. Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Syphilis trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
20 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm NT-proBNP | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng NT-proBNP II trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
21 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 19-9 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19-9. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19‑9 trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
22 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cortisol | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cortisol. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Cortisol II trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
23 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm NT-proBNP | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Mẫu chứng được dùng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm miễn dịch trên máy điện hóa phát quang: CK‑MB, CK‑MB STAT, Digitoxin, Digoxin, Myoglobin, Myoglobin STAT, proBNP II, proBNP II STAT và GDF‑15. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
24 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HAV | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể toàn phần (IgG và IgM) kháng vi rút viêm gan A (HAV). Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
25 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HBsAg | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể của người kháng HBsAg. Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Anti‑HBs II trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
26 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HBcAg | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể toàn phần (IgG và IgM) kháng HBcAg. Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Anti‑HBc trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
27 | Cốc nhỏ dùng để chứa mẫu. Đóng gói 5000 cái | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Cốc bằng nhựa dùng để đựng thuốc thử. Ống nhựa chứa mẫu phân tích. Đóng gói 5000 cái: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 4
28 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số miễn dịch được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
29 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng HIV | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1 (bao gồm nhóm O) và HIV-2. Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Elecsys HIV combi PTtrên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
30 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Ung thư | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng AFP, CA 125, CA 15-3, CA 19-9, CA 72-4, CEA, CYFRA 21-1, Ferritin, PSA, HCG, NS. Được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
31 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HBsAg | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên HBs. Được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm HBsAg trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
32 | Dung dịch pha loãng mẫu xét nghiệm miễn dịch. Đóng gói 2 x 16 ml | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Dung dịch pha loãng mẫu xét nghiệm miễn dịch, được sử dụng như chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 6
33 | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng Vitamin B12, Ferritin, Folate, βCTx, Osteocalcin, PTH, P1NP, Vitamin D, Calcitonin | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng Vitamin B12, Ferritin, Folate, βCTx, Osteocalcin, PTH, P1NP, Vitamin D, Calcitonin. Được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
34 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể IgM kháng vi rút viêm gan A | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút viêm gan A. Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịchAnti‑HAV IgM trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
35 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HCV | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV. Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Anti‑HCV II trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
36 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm free beta-hCG | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Free HCGbeta. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng free βhCG trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
37 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PAPP-A | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PAPP-A. Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng PAPP‑A trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
38 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HAV | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng thể toàn phần (IgG và IgM) kháng vi rút viêm gan A (HAV) trong huyết thanh và huyết tương người Anti-HAV. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Thời gian xét nghiệm (phút): <20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
39 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HBcAg | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng thể IgG và IgM kháng kháng nguyên lõi của vi rút viêm gan B trong huyết thanh và huyết tương người Anti-HBc Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): <30 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
40 | Thuốc thử xét nghiệm PSA tự do | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt tự do trong huyết thanh và huyết tương người free PSA Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): <20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Á | Hộp | 1
41 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể IgM kháng HBcAg | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng thể IgM kháng kháng nguyên lõi của vi rút viêm gan B trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): <20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
42 | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng free βhCG, PAPP-A, Androstenedione, Estradiol, Progesterone, Testosterone | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng free βhCG, PAPP-A, Androstenedione, Estradiol, Progesterone, Testosterone, để kiểm soát chất lượng xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 1
43 | Dung dịch vệ sinh điện cực xét nghiệm điện giải. Đóng gói 5 x 100 mL | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Dùng để vệ sinh đơn vị ISE trên máy phân tích miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
44 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HBeAg | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng thể của người kháng kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Thời gian xét nghiệm (phút): <20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
45 | Thuốc thử xét nghiệm Ferritin | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): <20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Á | Hộp | 2
46 | Thuốc thử xét nghiệm HBeAg | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): <20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
47 | Thuốc thử xét nghiệm HCG, beta-HCG | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng tổng của kích tố sinh dục màng đệm của người (hCG) và tiểu đơn vị β hCG trong huyết thanh và huyết tương người HCG+BETA Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): <20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
48 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HAV IgM | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng thể IgM kháng vi rút viêm gan A trong huyết thanh và huyết tương người ANTI-HAV IGM Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): <20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
49 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cortisol | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng cortisol trong huyết thanh, huyết tương và nước bọt người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): <20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
50 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng Syphilis | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính các kháng thể kháng Treponema pallidum trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): < 20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
51 | Thuốc thử xét nghiệm CYFRA 21-1 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng CYFRA 21-1 trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): < 20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Á | Hộp | 2
52 | Thuốc thử xét nghiệm free beta-hCG | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng βhCG tự do (tiểu đơn vị β tự do của kích tố sinh dục màng đệm ở người) trong huyết thanh người. Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): < 20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
53 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HBs | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng thể của người kháng kháng nguyên bề mặt của vi rút viêm gan B trong huyết thanh và huyết tương người Anti-HBs. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): < 20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 5
54 | Thuốc thử xét nghiệm CA 19-9 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng CA 19‑9 trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): < 20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Á | Hộp | 2
55 | Thuốc thử xét nghiệm PSA | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): < 20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Á | Hộp | 2
56 | Thuốc thử xét nghiệm PCT (procalcitonin) | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): < 20 phút . Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
57 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng Rubella IgG | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng thể IgG kháng vi rút Rubella trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): < 20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
58 | Thuốc thử xét nghiệm AFP (alpha1‑fetoprotein) | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng α1‑fetoprotein trong huyết thanh và huyết tương người Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): < 20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
59 | Thuốc thử xét nghiệm CEA | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng CEA trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): < 20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Á | Hộp | 2
60 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV‑1 p24 và kháng thể kháng HIV‑1, bao gồm nhóm O, và HIV‑2 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng nguyên HIV‑1 p24 và kháng thể kháng HIV‑1, bao gồm nhóm O, và HIV‑2 trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): < 20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 6
61 | Thuốc thử xét nghiệm PAPP-A | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng protein A huyết tương liên quan đến thai kỳ trong huyết thanh người PAPP-A Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): < 20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
62 | Thuốc thử xét nghiệm FT3 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng FT3 (triiodothyronine tự do) trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): < 20 phút | Châu Á | Hộp | 6
63 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng Rubella IgM | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng thể IgM kháng vi rút Rubella trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): < 20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
64 | Vật tư tiêu hao Cúp và típ dùng hút mẫu, QC, và chất chuẩn trên hệ thống xét nghiệm miễn dịch. Đóng gói 36 x (105 tip + 105 cup) + 3 hộp giấy thải | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Đầu côn hút mẫu và cốc chứa hỗn hợp phản ứng, vật liệu nhựa với 105 đầu côn hút mẫu và 105 cốc phản ứng trên cùng một khay. Được sử dụng như là vật tư tiêu hao trên máy phân tích miễn dịch. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Á | Hộp | 50
65 | Thuốc thử xét nghiệm NT-proBNP | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng NT‑proBNP (N‑terminal pro B‑type natriuretic peptide) trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): < 20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
66 | Thuốc thử xét nghiệm HBsAg | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): < 20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 10
67 | Chất pha loãng mẫu trong xét nghiệm miễn dịch. Đóng gói 2 x 16 mL | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Chất pha loãng mẫu trong xét nghiệm miễn dịch.Được sử dụng như chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 50
68 | Thuốc thử xét nghiệm CA 72-4 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng CA 72‑4 trong huyết thanh và huyết tương người. -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): < 20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 5
69 | Thuốc thử xét nghiệm TSH | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng TSH trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): < 20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Á | Hộp | 5
70 | Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa. | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Dung dịch điều hòa điện cực, rửa phản ứng, tạo tín hiệu điện hóa xét nghiệm miễn dịch. Vật tư tiêu hao là dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Á | Hộp | 50
71 | Dung dịch rửa điện cực xét nghiệm miễn dịch. | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Dung dịch hệ thống rửa điện cực xét nghiệm miễn dịch. Là dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Á | Hộp | 50
72 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HCV | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm chẩn đoán in vitro dùng để phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C (HCV) trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): < 20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 5
73 | Thuốc thử xét nghiệm FT4 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịchThời gian xét nghiệm (phút): < 20 phút in vitro dùng để định lượng FT4 (thyroxine tự do) trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): < 20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 5
74 | Thuốc thử xét nghiệm Troponin T | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng troponin T tim trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Thời gian xét nghiệm (phút): < 20 phút Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Âu | Hộp | 2
75 | Dung dịch rửa phản ứng trước khi tạo tín hiệu phát hiện phản ứng miễn dịch. | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động điện hóa phát quang. Xuất xứ thiết bị: G7. | Dung dịch rửa phản ứng trước khi tạo tín hiệu phát hiện phản ứng miễn dịch. Dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu việc phát hiện các tín hiệu. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Châu Á | Hộp | 40
76 | Nước rửa kim hút mẫu máy miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Dung dịch dưỡng kim. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
77 | Hoá chất chuẩn β-hCG | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Được sử dụng cho hiệu chuẩn khi thực hiện định tính và định lượng nội tiết tố beta human chorionic gonadotropin (β-hCG) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
78 | Hoá chất hiệu chứng CA 19-9 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Được sử dụng để ước tính độ chính xác và phát hiện độ lệch phân tích (thuốc thử, mẫu chuẩn và thiết bị), khi thực hiện định lượng các chất quyết định phản ứng 1116-NS-19-9 trong huyết thanh hay huyết tương người. Mẫu chứng có chứa các chất quyết định phản ứng 1116-NS-19-9 (từ người) được điều chế trong dung dịch đệm TRIS với chất ổn định protein (từ bò). Chất bảo quản: ProClin 300 và natri azide. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
79 | Hoá chất chuẩn HBsAg Qualitative II | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Được sử dụng để hiệu chuẩn khi thực hiện định tính và khẳng định có kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
80 | Hoá chất chuẩn Anti-HBs | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Được dùng để hiệu chuẩn hệ thống khi thực hiện định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (antiHBs) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
81 | Hoá chất hiệu chứng Anti-HBs | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để ước tính độ chính xác của xét nghiệm và phát hiện độ lệch phân tích khi thực hiện định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (anti-HBs) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
82 | Hoá chất chuẩn FT3 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Được sử dụng để hiệu chuẩn hệ thống khi thực hiện xét nghiệm định lượng triiodothyronine tự do (Free T3) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
83 | Hoá chất hiệu chứng FT3 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để ước tính độ chính xác và phát hiện sai số khi thực hiện xét nghiệm định lượng triiodothyronine tự do (Free T3) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
84 | Hoá chất chuẩn FT4 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để hiệu chuẩn hệ thống khi thực hiện xét nghiệm định lượng thyroxine tự do (Free T4) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
85 | Hoá chất hiệu chứng FT4 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để kiểm tra độ xác thực và chính xác hệ thống khi thực hiện định lượng thyroxine tự do (Free T4) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
86 | Hoá chất chuẩn TSH | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Dùng trong hiệu chuẩn hệ thống khi thực hiện xét nghiệm định lượng hormon kích thích tuyến giáp người (TSH) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
87 | Hoá chất hiệu chứng TSH | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để kiểm tra độ xác thực và độ chính xác khi thực hiện định lượng hormon kích thích tuyến giáp người (TSH) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
88 | Hoá chất hiệu chứng Troponin-I | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Để ước tính độ chính xác và phát hiện sai số hệ thống khi xét nghiệm định lượng troponin I (cTnI) trong mẫu huyết thanh và huyết tương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
89 | Hoá chất chuẩn Anti-HCV | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để hiệu chuẩn khi thực hiện xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể kháng virus viêm gan C (Anti-HCV) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
90 | Hoá chất xét nghiệm HE4 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên HE4 trong huyết thanh người sử dụng công nghệ CMIA với quy trình xét nghiệm linh hoạt - Bảo quản trên hệ thống tối đa 30 ngày - Khoảng đo dao động từ 20,0 pmol/L đến 1500,0 pmol/L. - Giới hạn phát hiện(LoD) ≤ 15 pmol/L và Giới hạn Định lượng (LoQ) ≤ 20 pmol/L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
91 | Hóa chất xét nghiệm Rubella IgM | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang tự động để phát hiện định tính các kháng thể IgM kháng virus Rubella trong huyết thanh và huyết tương người, có quy cách xét nghiệm linh hoạt - độ chính xác ≤ 10% CV toàn phần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
92 | Hoá chất chuẩn HIV Ag/Ab Combo | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Được dùng để hiệu chuẩn khi thực hiện xét nghiệm định tính phát hiện đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch týp 1 và/hoặc týp 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
93 | Hoá chất hiệu chứng Ag/Ab Combo | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Dùng để ước tính độ chính xác của xét nghiệm và phát hiện độ lệch hệ thống khi thực hiện xét nghiệm định tính phát hiện đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch týp 1 và/hoặc týp 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
94 | Hoá chất chuẩn Troponin-I | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Để hiệu chuẩn hệ thống khi xét nghiệm định lượng troponin I (cTnI) trong mẫu huyết thanh và huyết tương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
95 | Hoá chất xét nghiệm HAVAb-IgM | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm HAVAb-IgM là xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang tự động để phát hiện định tính IgM anti-HAV trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng công nghệ CMIA với quy trình xét nghiệm linh hoạt. - Thời gian bảo quản tối đa trên hệ thống là 30 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
96 | Hóa chất xét nghiệm CA15-3 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên xác định DF3 trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng công nghệ CMIA với quy trình xét nghiệm linh hoạt. - Độ chính xác xét nghiệm là ≤ 8% CV toàn phần. - Độ nhạy ≤ 0,5 U/mL. - Độ đặc hiệu trung bình ≤ 12%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
97 | Nắp hộp hóa chất | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Màng ngăn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 6
98 | Hóa chất xét nghiệm proBNP | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng peptide lợi niệu natri type B có acid amin đầu N tận cùng trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng công nghệ CMIA với quy trình xét nghiệm linh hoạt. - Bảo quản tối đa đến khi hết hạn sử dụng khi chưa mở nắp ở nhiệt độ 2-8 độ C - Giới hạn định lượng (8.2 pg/mL) đến 35 000.0 pg/mL (1.0 đến 4130.0 pmol/L). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
99 | Hóa chất xét nghiệm CA 125 II | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên xác định bởi OC 125 trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng công nghệ CMIA với quy trình xét nghiệm linh hoạt. - Độ chính xác ≤ 10% CV toàn phần - Độ nhạy ≤ 1,0 U/mL - Độ đặc hiệu trung bình ≤ 12% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
100 | Hóa chất xét nghiệm Rubella IgG | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng và phát hiện định tính các kháng thể IgG kháng virus rubella trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
101 | Dung dịch rửa máy (Enzymatic Cleaner Concentrate) | Máy xét nghiệm huyết học. | Là một chất vệ sinh đặc biệt sử dụng trên máy xét nghiệm huyết học. - Subtilisin <5,0% - Polyoxyethylene Ether <10,0% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 9
102 | Hoá chất xét nghiệm Anti-TPO | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quangđể định lượng kháng thể IgG của kháng thể tự thân với men peroxidase của tuyến giáp (anti-TPO) trong huyết thanh và huyết tương người. - Độ chính xác ≤ 10% CV toàn phần cho mẫu có nồng độ ≥ 5,61 IU/mL. - Độ nhạy phân tích ≤ 1,0 IU/mL - Độ tuyến tính giữa 3,0 và 1000,0 IU/mL Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
103 | Hóa chất xét nghiệm Syphilis TP | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 5
104 | Hoá chất xét nghiệm kháng nguyên e viêm gan B (HBeAg Reagent kit ) | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định tính và định lượng kháng nguyên e virus viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người Độ nhạy ≥ 99,5%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 5
105 | Hóa chất xét nghiệm Total PSA | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng PSA toàn phần (cả PSA tự do và PSA phức hợp với alpha-1-antichymotrypsin) trong huyết thanh người. - Độ chính xác ≤ 8% - Khoảng đo (báo cáo) là 0,008 ng/mL đến 100 ng/mL. - Độ hồi phục trung bình là 95,9% với giá trị dao động trong khoảng 89,8% đến 99,6%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 5
106 | Hóa chất xét nghiệm PCT | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương người - Khoảng đo: 0,02 đến 100,00 ng/mL (0,02 đến 100,00 µg/L). LoB: 0,00 ng/mL; LoD: 0,00 ng/mL; LoQ: 0,01 ng/mL; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 5
107 | Hóa chất xét nghiệm CYFRA 21-1 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng các mảnh cytokeratin 19 trong huyết thanh và huyết tương người - LoB: 0,02 ng/m; LoD: 0,09 ng/mL; LoQ: 0,17 ng/mL Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 5
108 | Hóa chất xét nghiệm B-hCG | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng và định tính beta human chorionic gonadotropin (β- hCG) trong huyết thanh và huyết tương người. - Độ nhạy phân tích xét nghiệm là ≤ 1,2 mIU/mL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 5
109 | Hóa chất xét nghiệm CA 19-9 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng chất xác định phản ứng 1116-NS-19-9 trong huyết thanh hay huyết tương người - Khoảng hiệu chuẩn từ 0 đến 1200 U/mL. - Độ chính xác xét nghiệm ≤ 10% CV toàn phần Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 5
110 | Hóa chất xét nghiệm CEA | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên ung thư phôi carcinoembryonic (CEA) trong huyết thanh và huyết tương người - Độ chính xác ≤ 8%. - Độ nhạy phân tích được tính toán nhỏ hơn 0,5 ng/mL ở độ tin cậy 95% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 5
111 | Dung dịch pre- trigger chạy trên máy miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Dung dịch hydrogen peroxide được sử dụng để tách thuốc nhuộm acridinium ra khỏi liên hợp liên kết với phức hợp vi hạt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Thùng | 12
112 | Cóng phản ứng. | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Cóng phản ứng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Thùng | 12
113 | Hóa chất xét nghiệm Hemoglobin (CN-FREE HGB Lyse Reagent) | Máy xét nghiệm huyết học. | Thành phần: Quatermary Ammonium Salt <10% Hydroxylamine Salt <3% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 15
114 | Hóa chất xét nghiệm AFP | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng alpha-fetoprotein (AFP) trong huyết thanh, huyết tương người. - Giới hạn phát hiện (LoD)≤ 1,0 ng/mL và Giới hạn Định lượng (LoQ) ≤ 2,0 ng/mL. - LoB được xác định là 0,0 ng/mL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 5
115 | Dung dịch trigger chạy trên máy miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Dung dịch natri hydroxit được sử dụng để tạo ra phản ứng phát quang hóa học cung cấp kết quả đọc cuối cùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 20
116 | Hóa chất xét nghiệm Anti-HBs | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (anti-HBs) trong huyết thanh và huyết tương người - LoB = 0,50 mIU/mL ; LoD = 0,98 mIU/mL; LoQ = 2,50 mIU/mL Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 10
117 | Hoá chất xét nghiệm Anti-HCV | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (anti-HCV) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 10
118 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học. | Là vật liệu kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm huyết học có dạng máu toàn phần, để theo dõi kết quả xét nghiệm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 25
119 | Hóa chất xét nghiệm Troponin-I | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng troponin I tim (cTnI) trong huyết tương và huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 35
120 | Hoá chất xét nghiệm HBsAg Qualitative II | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người - Độ đặc hiệu > 99,5% trên mẫu từ người hiến máu. - Độ nhạy phân tích trung bình từ 0,019 đến 0,020 IU/mL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 30
121 | Hoá chất xét nghiệm HIV Ag/Ab Combo | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 20
122 | Hóa chất xét nghiệm FT3 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng triiodothyronine tự do (Free T3) trong huyết thanh và huyết tương người Giới hạn định lượng (LoQ) ≤ 1,5 pg/mL Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 30
123 | Hóa chất xét nghiệm FT4 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng thyroxine tự do (Free T4) trong huyết thanh và huyết tương người Giới hạn định lượng (Limit of Quantitation - LoQ) ≤ 0,4 ng/dL Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 30
124 | Hóa chất xét nghiệm TSH | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng hormon kích thích tuyến giáp ở người (thyroidstimulating hormone - TSH) trong huyết thanh và huyết tương người Độ chính xác ≤ 10% (CV toàn phần). Độ nhạy chức năng ≤ 0,01 μlU/mL Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 30
125 | Dung dịch rửa dùng trên máy miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Nước rửa sử dụng trên máy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Thùng | 30
126 | Dung dịch bách phân bạch cầu (WBC Lyse Reagent) | Máy xét nghiệm huyết học. | Thành phần: Buffer <1.00% Aromatic Oxy-Alcohol <1.00% Polyoxy ethylene Ether <0.10% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 70
127 | Dung dịch pha loãng mẫu | Máy xét nghiệm huyết học. | Thành phần: Sodium Phosphate, Dibasic <0.3% Potassium Phosphate, Monobasic <0.05% Disodium EDTA, Dihydrate <0.03% Sodium Chloride <1.0% Potassium Chloride <0.05% Surfactant <0.002% Preservatives <0.04% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 110
128 | Hoá chất chuẩn AFP | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để hiệu chuẩn khi thực hiện định lượng alphafetoprotein (AFP) trong huyết thanh, huyết tương và dịch màng ối. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
129 | Hoá chất hiệu chứng AFP | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để ước tính độ chính xác của xét nghiệm và phát hiện độ lệch phân tích khi thực hiện định lượng alpha‑fetoprotein (AFP) trong huyết thanh, huyết tương và dịch màng ối. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
130 | Hoá chất hiệu chứng Total PSA | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để kiểm tra độ xác thực và độ chính xác khi thực hiện xét nghiệm định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt toàn phần (cả PSA dạng tự do và phức hợp PSA với alpha-1-antichymotrypsin) trong huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
131 | Hoá chất chuẩn Total PSA | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để hiệu chuẩn khi thực hiện xét nghiệm định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt toàn phần (cả dạng PSA tự do và phức hợp PSA với alpha-1 antichymotrypsin) trong huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
132 | Hoá chất chuẩn HE4 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng cho hiệu chuẩn khi thực hiện định lượng kháng nguyên HE4 trong huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
133 | Hoá chất hiệu chứng HE4 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để kiểm tra độ xác thực và độ chính xác khi thực hiện định lượng kháng nguyên HE4 trong huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
134 | Hoá chất chuẩn CYFRA 21-1 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để hiệu chuẩn khi thực hiện định lượng các phân mảnh cytokeratin 19 ở người trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
135 | Hoá chất hiệu chứng CYFRA 21-1 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để kiểm tra độ xác thực và độ chính xác khi thực hiện xét nghiệm định lượng các phân mảnh cytokeratin 19 ở người trong mẫu huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
136 | Hoá chất chuẩn CEA | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để hiệu chuẩn khi thực hiện xét nghiệm định lượng Carcinoembryonic Antigen (CEA) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
137 | Hoá chất hiệu chứng CEA | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để ước tính độ chính xác của xét nghiệm và phát hiện các độ lệch phân tích khi thực hiện xét nghiệm định lượng Kháng nguyên Carcinoembryonic (CEA) trong huyết thanh hay huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
138 | Hoá chất hiệu chứng B-hCG | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Được dùng trong kiểm soát chất lượng để theo dõi độ xác thực và độ chính xác của hệ thống xét nghiệm Total b-hCG trong huyết thanh và huyết tương người. . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
139 | Chất hiệu chuẩn CA 15-3 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Được sử dụng để hiệu chuẩn khi thực hiện xét nghiệm định lượng kháng nguyên xác định DF3 trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
140 | Hoá chất hiệu chứng CA 15-3 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Được sử dụng để kiểm tra độ xác thực và độ chính xác khi thực hiện định lượng kháng nguyên xác định DF3 trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
141 | Hoá chất chuẩn CA 125 II | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để hiệu chuẩn khi thực hiện xét nghiệm định lượng kháng nguyên được xác định bởi OC 125 trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
142 | Hoá chất hiệu chứng CA 125 II | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để kiểm tra độ xác thực và độ chính xác khi thực hiện định lượng kháng nguyên xác định bởi OC125 trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
143 | Hoá chất chuẩn Rubella IgG | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để hiệu chuẩn khi thực hiện xét nghiệm định lượng và phát hiện định tính kháng thể IgG kháng virus rubella trong huyết thanh và huyết tương người, giúp xác định tình trạng miễn dịch với rubella. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
144 | Hoá chất hiệu chứng Rubella IgG | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để ước tính độ chính xác của xét nghiệm và phát hiện độ lệch phân tích khi thực hiện xét nghiệm định lượng và định tính, phát hiện kháng thể IgG kháng virus rubella trong huyết thanh và huyết tương người, giúp xác định tình trạng miễn dịch với rubella. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
145 | Hoá chất chuẩn Rubella IgM | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để hiệu chuẩn khi thực hiện xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng virus Rubella trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
146 | Hoá chất hiệu chứng Rubella IgM | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Dùng để ước tính độ chính xác của xét nghiệm và phát hiện độ lệch phân tích khi thực hiện định tính phát hiện kháng thể IgM kháng virus Rubella trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
147 | Hóa chất chuẩn SyphilisTP | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để hiệu chuẩn hệ thống ARCHITECT iSystem cho phát hiện định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
148 | Hóa chất hiệu chứng Syphilis TP | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để ước tính độ chính xác và phát hiện độ lệch sai số cho phát hiện định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
149 | Hoá chất hiệu chứng HBsAg Qualitative | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Được dùng để ước tính độ chính xác của xét nghiệm và phát hiện độ lệch khi thực hiện xét nghiệm định tính và khẳng định có kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
150 | Hoá chất chuẩn HBeAg | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để hiệu chuẩn khi thực hiện xét nghiệm phát hiện định tính HBeAg (kháng nguyên vỏ của virus viêm gan B) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
151 | Hoá chất hiệu chứng HBeAg | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để kiểm tra độ xác thực và độ chính xác khi thực hiện xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên e của virus viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
152 | Hoá chất chuẩn PCT | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để hiệu chuẩn khi thực hiện định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
153 | Hoá chất hiệu chứng PCT | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Dùng để ước tính độ chính xác và phát hiện độ lệch hệ thống khi thực hiện định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
154 | Hoá chất chuẩn proBNP | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Dùng để hiệu chuẩn khi thực hiện định lượng peptide lợi niệu natri týp B có acid amin đầu N tận cùng (NT-proBNP) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
155 | Hoá chất hiệu chứng proBNP | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Được dùng để ước tính độ chính xác của xét nghiệm và phát hiện độ lệch phân tích khi thực hiện định lượng peptide lợi niệu natri týp B có amino acid đầu N tận cùng (NT-pro BNP) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
156 | Hoá chất hiệu chứng Anti HCV | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để kiểm tra việc hiệu chuẩn khi thực hiện xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể kháng virus viêm gan C (Anti-HCV) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
157 | Hoá chất chuẩn HAVAb-IgM | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Sử dụng để hiệu chuẩn khi thực hiện xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể IgM kháng virus viêm gan A (IgM anti-HAV) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
158 | Hoá chất hiệu chứng HAVAb-IgM | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Dùng để ước tính độ chính xác của xét nghiệm và phát hiện độ lệch phân tích khi thực hiện định tính phát hiện kháng thể IgM kháng virus viêm gan A (IgM anti-HAV) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
159 | Hoá chất chuẩn Anti-TPO | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Để hiệu chuẩn cho định lượng IgG của tự kháng thể thyroid peroxidase (anti-TPO) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
160 | Hoá chất hiệu chứng Anti-TPO | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Dùng để ước tính độ chính xác và phát hiện sai số khi thực hiện xét nghiệm định lượng lớp kháng thể IgG của tự kháng thể kháng peroxidase tuyến giáp (anti-TPO) trong huyết thanh hay huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
161 | Chất kiểm chứng hãng thứ 3 cho các xét nghiệm miễn dịch 3 mức | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Để đánh giá độ lặp lại của các phương pháp và kỹ thuật, và là một phần thiết yếu của thực hành xét nghiệm hiệu quả. Sử dụng ba nồng độ QC để theo dõi hiệu năng trong khoảng giới hạn nồng độ phân tích. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 2
162 | Hoá chất chuẩn CA 19-9 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Được sử dụng để hiệu chuẩn hệ thống khi thực hiện định lượng chất phản ứng 1116-NS-19-9 trong huyết thanh hay huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Hộp | 2
163 | Dung dịch xác định HGB | Máy xét nghiệm huyết học tự động Xuất xứ thiết bị: G7. | Dung dịch ly giải cho máy Huyết học Abbott Là thuốc thử xác định HGB Thành phần: - Quaternary salt < 2,5 % - Organic buffer < 0,27 % - Stabiliser < 0,02 % Quy cách đóng gói: Thùng/ 5L Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | G7 | Thùng | 8
164 | Dung dịch pha loãng | Máy xét nghiệm huyết học tự động Xuất xứ thiết bị: G7. | Dung dịch đệm đẳng trương để pha loãng mẫu máu trên máy xét nghiệm huyết học để xác định các thông số tế bào Thành phần: - Sodium Chloride < 0,9 % - Potassium Chloride < 0,05 % - Buffer < 0,4 % - Stabiliser < 0,01 % Quy cách đóng gói: Thùng 20L Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | G7 | Thùng | 30
165 | Dung dịch rửa máy | Máy xét nghiệm huyết học tự động Xuất xứ thiết bị: G7. | Dung dịch rửa làm sạch các mảnh vụn tế bào, protein và chất béo bằng cách hoà tan chất tẩy Thành phần: - Organic buffer < 0,5 % - Sodium salts < 2,0 % - Proteolitic enzyme < 35% - Chất bảo quản < 0,05 % Quy cách đóng gói: Chai/ 125mL Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | G7 | Chai | 6
166 | Dung dịch phân tích bạch cầu | Máy xét nghiệm huyết học tự động Xuất xứ thiết bị: G7. | Dung dịch xử lý vỏ ngoài tế bào trong bách phân bạch cầu. Thành phần: - Organic buffer < 0,15 % - Surfactant < 0,03 % - Alcohol < 0,06 % - Preservative < 0,07 % Quy cách đóng gói: Thùng 5L Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | G7 | Thùng | 15
167 | Dung dịch chuẩn (control) | Máy xét nghiệm huyết học tự động Xuất xứ thiết bị: G7. | Vật liệu kiểm chuẩn huyết học dùng để đánh giá độ chính xác của máy phân tích huyết học, cung cấp các thành phần khách nhau của bạch cầu. Thành phần: Thuốc thử máu toàn phần này có thế chứa nhiều hoặc tất cả các thành phần sau: tế bào hồng cầu ổn định của người hoặc động vật có vú, tế bào bạch cầu mô phổng của người và động vật có vú, và thành phần tiểu cầu trong môi trường bảo quản. Quy cách đóng gói: Bộ 3x 3ml Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA | G7 | Bộ | 16
168 | Dung dịch pha loãng | Máy xét nghiệm huyết học tự động 37 thông số Xuất xứ thiết bị: Châu Á | Dung dịch DS DILUENT dùng để đo các thông số liên quan đến hồng cầu, PLT, bạch cầu, RET và NRBC. Thành phần: Borate Buffert: ≤0.5% Sodium Chloride: ≤0.1% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Châu Á | Thùng | 120
169 | Dung dịch ly giải | Máy xét nghiệm huyết học tự động 37 thông số Xuất xứ thiết bị: Châu Á | Dung dịch M-6LD LYSE tham gia vào quá trình bách phân bạch cầu trong kênh DIFF cùng với dung dịch nhuộm bạch cầu M-6FD. Thành phần: Surfactant: ≤0.5% Hepes Buffer: ≤0.5% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Châu Á | Hộp | 20
170 | Dung dịch nhuộm huỳnh quang | Máy xét nghiệm huyết học tự động 37 thông số Xuất xứ thiết bị: Châu Á | Dung dịch M-6FD DYE tham gia vào quá trình bách phân bạch cầu trong kênh DIFF cùng với dung dịch M-6LD LYSE. Thành phần: Fluorochrome: ≤0.01% Ethylene Glycol: 94-99 % Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Châu Á | Hộp | 22
171 | Dung dịch ly giải hồng cầu | Máy xét nghiệm huyết học tự động 37 thông số Xuất xứ thiết bị: Châu Á | Dung dịch M-6LH LYSE dùng để đo các thông số liên quan đến huyết sắc tố. Thành phần: Surfactant: ≤0.5% Borate Buffer: ≤0.5% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Châu Á | Hộp | 8
172 | Dung dịch ly giải hồng cầu non | Máy xét nghiệm huyết học tự động 37 thông số Xuất xứ thiết bị: Châu Á | Dung dịch M-6LN dùng để đo các thông số liên quan đến Baso hoặc NRBC cùng với dung dịch M-6FN DYE. Thành phần: Citrate Buffer: ≤0.5% Sodium Chloride: 0.10% Surfactant: 0.10% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Châu Á | Hộp | 20
173 | Dung dịch nhuộm huỳnh quang xét nghiệm hồng cầu non | Máy xét nghiệm huyết học tự động 37 thông số Xuất xứ thiết bị: Châu Á | Dung dịch M-6FN DYE dùng để đo các thông số liên quan đến Baso hoặc NRBC với dung dịch M-6LN LYSE. Thành phần: Fluorochrome: ≤0.01% Ethylene Glycol: 94-99 % Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Châu Á | Hộp | 22
174 | Dung dịch rửa | Máy xét nghiệm huyết học tự động 37 thông số Xuất xứ thiết bị: Châu Á | Dung dịch rửa thường quy Cleanser dùng để súc rửa và làm sạch các ống mao dẫn, đường ống và buồng đếm của máy huyết học, loại bỏ các thành phần máu bị kết tủa và lắng cặn trên máy phân tích huyết học. Thành phần: Surfactant: <2 g/L Sodium hypochlorous: <100 g/L Sodium hydroxide: <50 g/L Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Châu Á | Chai | 30
175 | Dung dịch hiệu chuẩn máy | Máy xét nghiệm huyết học tự động 37 thông số Xuất xứ thiết bị: Châu Á | SC-CAL PLUS Chất hiệu chuẩn huyết học dùng hiệu chuần các thông số máy huyết học. Thành phần: SC-CAL PLUS là thuốc thử chẩn đoán trong ống nghiệm bao gồm chất bảo quản, hồng cầu người, bạch cầu động vật có vú và tiểu cầu của động vật có vú lơ lửng trong chất lỏng như huyết tương. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Châu Á | Ống | 1
176 | Dung dịch kiểm chuẩn máy | Máy xét nghiệm huyết học tự động 37 thông số Xuất xứ thiết bị: Châu Á | BC-6D là một chất kiểm chuẩn máu toàn phần, dùng để kiểm chuẩn các giá trị trên máy đếm tế bào huyết học đa tham số. Thành phần: BC-6D là thuốc thử in vitro bao gồm chất bảo quản, hồng cầu của người, bạch cầu của động vật có vú và và tiểu cầu của động vật có vú lơ lửng trong chất lỏng như huyết tương. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Châu Á | Bộ | 30
177 | Thẻ định nhóm máu đầu giường ABO gắn sẵn huyết thanh mẫu | Hóa chất thường quy, không theo máy | Thẻ định nhóm máu đầu giường trước truyền máu Thành phần: - Anti-A (dòng A003), - Anti-B (dòng B005), - Chất ổn định: ≤ 0.1% NaN3, - Anti-D (dòng BS226) Độ nhạy: Anti A: 100%; Anti B: 100%; Anti D: 99% Độ đặc hiệu: Anti A: 100%; Anti B: 100%; Anti D: 100% Chất bảo quản: Sodium azide < 1,0mg/ml trong test xét nghiệm + Nhiệt độ bảo quản: 2-25˚C + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | G7 | Test | 800
178 | Card phản ứng chéo 8 giếng | Hóa chất thường quy, không theo máy | Thẻ 8 giếng (1 test) được sử dụng để xác định nhóm máu ABO và Rh(D), kiểm tra tính tương thích, kiểm tra đọ chéo với enzyme và nghiệm pháp Cooms và kiểm tra tự chứng với enzyme và nghiệm pháp Cooms. Mỗi test xét nghiệm gồm 8 giếng có thành phần như sau: - Giếng 1- Giếng A (ABO1): Anti-A dòng đơn tính - Giếng 2- Giếng B (ABO2): Anti-B dòng đơn tính - Giếng 3- Giếng DVI+(RH1): Anti-D dòng đơn tính (kháng thể IgG và IgM của người) - Giếng 4- Giếng Ctl.: kiểm chuẩn âm tính - Giếng 5,6- Giếng N: gel trung tính (cho kiểm tra đọ chéo với enzyme và kiểm tra tự chứng với enzyme) - Giếng 7,8- AHG: Polyspecific coombs Độ nhạy: Anti A 100%, Anti B 100%, Anti D 98.55% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Châu Âu | Card | 800
179 | Test nhanh xét nghiệm định tính 5 chất gây nghiện MOP/Codein/Heroin (6-MAM)/AMP/THC trong nước tiểu | Hóa chất thường quy, không theo máy | Là loại xét nghiệm nhanh miễn dịch sắc ký * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE - Mẫu phẩm: Nước tiểu - Ngưỡng phát hiện: AMP: ≤ 500 ng/mL, COD: ≤ 300ng/mL, HER: ≤ 10 ng/mL, MOP: ≤ 300ng/mL, THC: ≤ 50 ng/mL, - Các thông số kỹ thuật: Độ nhạy tương đối: > 99% . Độ đặc hiệu tương đối: > 99,8% Độ tin cậy: > 99% . Không tham gia phản ứng chéo với các chất như: Arginine, Glucose, Glycine, Methionine... Thời gian đọc kết quả: Trong 10 phút Điều kiện bảo quản 2-30°C Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất | Châu Á | Test | 3000
180 | Test nhanh xét nghiệm định tính 5 chất gây nghiện MOP/Codein/Heroin (6-MAM)/AMP/THC trong nước tiểu | Hóa chất thường quy, không theo máy | Xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính phát hiện sự có mặt của các chất gây nghiện/chất chuyển hóa có trong nước tiểu khi nồng độ vượt ngưỡng đối với: Amphetamine (Ma túy tổng hợp): 1.000ng/ml; Marijuana (Cần sa - Bồ đà): 50ng/ml; Morphine (Nhóm thuốc phiện): 300ng/ml; Codeine (Nhóm thuốc phiện): 300ng/ml; Heroin (6- Monoacetylmorphine – Nhóm thuốc phiện): 10ng/ml. Độ nhạy : 99.8% Độ đặc hiệu: 99.6% Độ chính xác : ≥ 99.7% Độ lặp lại: 100% Độ ổn định: 100% - Kết quả đọc trong 1-5 phút, không đọc kết quả sau 10 phút -Tiêu chuẩn chất lượng: ISO - Bảo quản nhiệt độ 8-30 độ C Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất | Việt Nam | Test | 2000
181 | Test nhanh xét nghiệm định tính 5 chất gây nghiện MOP/Codein/Heroin (6-MAM)/AMP/THC trong nước tiểu | Hóa chất thường quy, không theo máy | Test nhanh xét nghiệm định tính, đồng thời 5 chất gây nghiện MOP/Codein/Heroin (6-MAM)/AMP/THC trong nước tiểu Nồng độ ngưỡng phát hiện MOP là 300 ng/mL; Codein là 300 ng/mL; Heroin (6-MAM) là 10 ng/mL; AMP là 1000ng/ml ; THC là 50 ng/ml - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và CE -Độ lặp lại ≥ 75% chính xác ở mức ± 25% cut-off ;100% chính xác ở mức âm tính và ± 50% cut-off Độ chính xác : MOP ≥ 95%; AMP ≥ 98%; THC ≥ 98%; Heroin ≥ 98%; Codeine ≥ 95% -Tỷ trọng mẫu nước tiểu ở các mức nồng độ cao, thấp, bình thường (1.005-1.045) không có ảnh hưởng đến kết quả của test. - Độ pH của mẫu nước tiểu từ 5-9 không làm thay đổi kết quả của test. - Không phản ứng chéo với các cơ chất Acetylsalicylic acid; Tetracycline - Thời gian đọc kết quả sau 5 phút nhưng không quá 10 phút. - Đóng gói riêng từng test, chất lượng, quy cách 25 test/hộp. - Nhiệt độ bảo quản 2-30 độ C - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và CE | Châu Âu | Test | 5000
182 | Test xét nghiệm nhanh Amphetamin trong nước tiểu | Hóa chất thường quy, không theo máy | Phát hiện amphetamin trên mẫu nước tiểu. Dạng dipstick, thực hiện trên mẫu nước tiểu tươi . Tiêu chuẩn CE; ISO 13485 Ngưỡng phát hiện 1000 ng/ml Độ chính xác tương đồng với kit thương mại khác > 99.9% Độ nhạy >99% chính xác ở mức 50% trên và 50% dưới của nồng độ ngưỡng. | Châu Âu | Test | 200
183 | Test xét nghiệm nhanh cần sa trong nước tiểu | Hóa chất thường quy, không theo máy | Phát hiện THC trên mẫu nước tiểu. Dạng dipstick, thực hiện trên mẫu nước tiểu tươi. Tiêu chuẩn CE; ISO 13485 Ngưỡng phát hiện 50 ng/ml Độ chính xác tương đồng với kit thương mại khác > 99.9% Độ nhạy >99% chính xác ở mức 50% trên và 50% dưới của nồng độ ngưỡng. | Châu Âu | Test | 200
184 | Test nhanh xét nghiệm định tính Codein trong nước tiểu | Hóa chất thường quy, không theo máy | Test nhanh xét nghiệm định tính Codein trong nước tiểu Nồng độ ngưỡng phát hiện Codein là 300 ng/mL; - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác tương đồng GC/MS > 95% Độ nhạy >99% chính xác ở mức 50% trên và 50% dưới ngưỡng. -Tỷ trọng mẫu nước tiểu ở các mức nồng độ cao, thấp, bình thường (1.005-1.045) không có ảnh hưởng đến kết quả của test. - Độ pH của mẫu nước tiểu từ 5-9 không làm thay đổi kết quả của test. - Không phản ứng chéo với các cơ chất Acetylsalicylic acid; Tetracycline; Bilirubin - Thời gian đọc kết quả sau 5 phút nhưng không quá 10 phút. - Đóng gói riêng từng test. - Nhiệt độ bảo quản 2-30 độ C | Châu Âu | Test | 500
185 | Test xét nghiệm nhanh Morphine (heroin) trong nước tiểu | Hóa chất thường quy, không theo máy | Phát hiện morphin-heroin trên mẫu nước tiểu. Dạng dipstick, thực hiện trên mẫu nước tiểu tươi. Tiêu chuẩn CE; ISO 13485 Ngưỡng phát hiện 300 ng/ml Độ chính xác tương đồng với kit thương mại khác > 99.9% Độ nhạy >99% chính xác ở mức 50% trên và 50% dưới của nồng độ ngưỡng. | Châu Âu | Test | 500
186 | Test nhanh chẩn đoán kháng thể vi khuẩn H.Pylori | Hóa chất thường quy, không theo máy | Phát hiện các kháng thể IgG, IgA, IgM kháng H. pylori - Mẫu thử: máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, chứng chỉ xuất khẩu FDA, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC - ﻿Độ nhạy tương quan: 86,7%; Độ đặc hiệu tương quan: 91% ﻿Khay thử bao gồm: 1. vùng cộng hợp có màu đỏ tía được phủ sẵn kháng nguyên H. pylori bao gồm cộng hợp vàng Cag-A (cộng hợp H. pylori) và cộng hợp vàng kháng thể kiểm soát. 2. một màng nitrocellulose chứa một vạch kết quả (vạch T) và một vạch chứng (vạch C). Vạch T được phủ sẵn kháng nguyên H. pylori không cộng hợp và vạch C được phủ sẵn kháng thể kiểm soát. - Bảo quản ở nhiệt độ thường | Châu Á | Test | 3000
187 | Cóng đo | Máy xét nghiệm đông máu. Xuất xứ thiết bị: G7. | Ống phản ứng sử dụng trên máy đông máu tự động. Ống phản ứng cho máy xét nghiệm đông máu tự động. Ống phản ứng chỉ dùng một lần. - Hộp gồm 3000 ống nhựa - Lưu trữ ở nhiệt Độ phòng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Châu Á | Cái | 5000
188 | Thuốc thử xét nghiệm PT | Máy xét nghiệm đông máu. Xuất xứ thiết bị: G7. | Thuốc thử dùng để xác định thời gian đông máu prothrombin (PT) trong huyết tương. Thành phần: Thuốc thử đông khô chứa: Thromboplastin: yếu tố mô tái tổ hợp ở người (hoàn nguyên: ~100-200 µg/L ) với phospholipid tổng hợp, Calcium, Chất trung hòa heparin, Chất đệm, Chất ổn định BSA. Lưu trữ khi chưa mở nắp ở 2 - 8 độ C . Độ ổn định của hóa chất sau hoàn nguyên: 10 ngày khi bảo quản ở 2 tới 8 độ C, 5 ngày khi bảo quản ở 15 tới 25 độ C. CV% trung bình độ tái lập tổng quát là: PT% < 10%, PT giây < 5%, PT INR < 5%, Fibrinogen nội suy < 10 %. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Châu Âu | Hộp | 15
189 | Que thử nước tiểu 11 thông số | Máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số. Xuất xứ thiết bị: Châu Á. | Test thử nước tiểu phân tích 11 thông số: Ascorbic Acid, Bilirubin, Blood, Glucose, Ketones, Leucocytes, Nitrite, pH, Protein, Specific Gravity/Density, Urobilinogen. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Test | 50000
Tổng cộng: 189 mặt hàng yêu cầu chào giá.
Ngày tháng 04 năm 2025
GIÁM ĐỐC
PHAN HỮU HÙNG