## 02 YCBG G2
Phụ lục
DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ KẾ HOẠCH MUA SẮM BỔ SUNG NĂM 2026
GÓI THẦU SỐ MS-02: MUA HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 02/YCBG ngày 10/7/2026 của Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông)
STT | Danh mục hàng hóa (Tên hóa chất, vật tư xét nghiệm yêu cầu báo giá) | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa (Yêu cầu về thành phần cấu tạo, tính năng kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng của hóa chất, vật tư xét nghiệm) | Địa điểm thực hiện | Quy cách | Ghi chú: Yêu cầu xuất xứ của hàng hóa (theo Nhóm nước, Vùng lãnh thổ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Hóa chất xét nghiệm HbA1c tự động (Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp cho chủ đầu tư thiết bị y tế (máy xét nghiệm) để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật Đấu thầu năm 2023)
1.1 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c | 3 | Hộp | Hóa chất kiểm chứng (kiểm chuẩn) cho xét nghiệm HbA1c; Thành phần: máu người và chứa huyết sắc tố bình thường. Chất kiểm chứng (kiểm chuẩn)mức 2 được tạo ra theo một quá trình liên kết glycation hóa trong ống nghiệm của mẫu máu không có bệnh tiểu đường, có thể truy nguyên. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Bộ | G7
2 | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa tự động (Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp cho chủ đầu tư thiết bị y tế (máy xét nghiệm) để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật Đấu thầu năm 2023)
2.1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | 8 | Hộp | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose - Phương pháp: GOD-PAP (Glucose oxidase/ peroxidase) - Khoảng đo lường: 0.36 – 963 mg/dl - Giới hạn phát hiện: ≤2 mg/dl - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
2.2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | 10 | Hộp | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea - Phương pháp: UV kinetic - Dải đo/Phạm vi báo cáo: 4.8 - 400 mg/dl - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
2.3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | 10 | Hộp | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine - Phương pháp: Jaffe - Khoảng đo lường: Huyết thanh/huyết tương: 1.0 - 2500 µmol/I - Giới hạn phát hiện: ≤0,1mg/dl (8,8 µmol/l) - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
2.4 | Thuốc thử xét nghiệm GOT(AST) | 7 | Hộp | Thuốc thử xét nghiệm GOT(AST) - Phương pháp: IFCC - Phạm vi đo: 3 - 1000 U/L - Giới hạn phát hiện: ≤ 1.5 U/l - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
2.5 | Thuốc thử xét nghiệm GPT(ALT) | 7 | Hộp | Thuốc thử xét nghiệm GPT(ALT) - Phương pháp: IFCC - Phạm vi đo: 1.7 - 900 U/L - Giới hạn phát hiện: ≤4 U/l hoặc ≤0.07 µkat/l - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
2.6 | Thuốc thử xét nghiệm Gamma-GT | 19 | Hộp | Thuốc thử xét nghiệm Gamma-GT - Phương pháp: xét nghiệm màu bằng enzym - Khoảng đo lường: Huyết thanh/huyết tương 0.3 - 1300 U/l - Giới hạn phát hiện: ≤5 mg/dl (0.83 mmol/l) - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
2.7 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin total | 14 | Hộp | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin total - Phương pháp: DCA - Khoảng đo lường: tối đa 30 mg/dl - Giới hạn phát hiện dưới là ≤ 0.07 mg/dL. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
2.8 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin direct | 18 | Hộp | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin direct - Phương pháp DCA - Bước sóng 546 nm (540 – 560 nm) - Đường ánh sáng 1 cm - Phạm vi đo từ 0.05-23mg/dl - Giới hạn phát hiện dưới là ≤ 0.1 mg/dL. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
2.9 | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol | 8 | Hộp | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol - Phương pháp: ChOD-PAP (Cholesterol oxidase/peoxidase) - Phạm vi: 1.8 – 750mg/dL - Giới hạn phát hiện: ≤ 3 mg/dl (0.08 mmol/l) - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
2.10 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride | 8 | Hộp | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride - Phương pháp: GPO-PAP (Glycerol phosphate oxidase/peroxidase) - Phạm vi đo: 0 - 1400 mg/dL - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.5 mg/dl (0.05 mmol/l) - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
2.11 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol | 13 | Hộp | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol - Phương pháp: Phương pháp trực tiếp - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
2.12 | Thuốc thử xét nghiệm LDL Cholesterol | 13 | Hộp | Thuốc thử xét nghiệm LDL Cholesterol - Phương pháp: Trực tiếp (Direct Method) - Phạm vi đo: 0.4 - 697mg/dL - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
2.13 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Uric acid | 12 | Hộp | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Uric acid - Phương pháp: Uricase-PAP - Phạm vi đo: 0-30 mg/dl - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.2 mg/dl (11.9 µmol/l) - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
2.14 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c | 26 | Hộp | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c - Phương pháp: Xét nghiệm miễn dịch đo độ đục Latex (Latex Immunoturbidimetric Method) - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
3 | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch tự động (Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp cho chủ đầu tư thiết bị y tế (máy xét nghiệm) để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật Đấu thầu năm 2023)
3.1 | Bộ xét nghiệm định lượng AFP | 3 | Hộp | Bộ xét nghiệm định lượng AFP - Thành phần chính: Enzym liên hợp. Horseradish-peroxidase được dán nhãn kháng AFP đơn dòng của chuột trong dung dịch đệm Tris-NaCl có chứa huyết thanh bò. Chứa một lựa chọn các chất bảo quản. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Á
3.2 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA125 | 3 | Hộp | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA12 - Thành phần chính: Enzyme liên hợp. Horseradish-peroxidase đánh dấu chuột đơn dòng Anti-CA125 trong đệm PBS chứa casein và BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa một lựa chọn các chất bảo quản. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Á
3.3 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA15-3 | 3 | Hộp | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA15-3 - Thành phần chính: Enzyme liên hợp. Horseradish-peroxidase được dán nhãn chuột đơn dòng kháng CA15-3 trong đệm MES chứa huyết thanh bò. Chứa một lựa chọn các chất bảo quản. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Á
3.4 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA19-9 | 3 | Hộp | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA19-9 - Thành phần chính: Liên hợp enzym liên hợp. Horseradish-peroxidase được đánh dấu chuột đơn dòng kháng CA19-9 trong đệm Tris có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa một lựa chọn các chất bảo quản. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Á
3.5 | Bộ xét nghiệm định lượng CA72-4 | 3 | Hộp | Bộ xét nghiệm định lượng CA72-4 - Thành phần chính: Enzyme liên hợp. HRP (horseradish peroxidase) được dán nhãn kháng CA72-4 đơn dòng của chuột trong dung dịch đệm Tris-HCl chứa gelatin cá. Chứa một lựa chọn các chất bảo quản. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Á
3.6 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA | 3 | Hộp | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA - Thành phần chính: Liên hợp Enzyme. Horseradish-peroxidase được dán nhãn Anti-CEA đơn dòng của chuột trong đệm Tris có chứa huyết thanh bò. Chứa một lựa chọn các chất bảo quản. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Á
3.7 | Bộ xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1 | 3 | Hộp | Bộ xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1 - Thành phần chính: Enzyme liên hợp. Enzyme liên hợp HRP (horseradish peroxidase) được dán nhãn kháng CYFRA 21-1 đơn dòng của chuột trong dung dịch đệm Tris-NaCl chứa BSA (albumin huyết thanh bò) và casein. Chứa một lựa chọn các chất bảo quản. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Á
3.8 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (tPSA) | 3 | Hộp | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (tPSA) - Thành phần chính: Enzyme liên hợp. Peroxidase củ cải ngựa được gắn nhãn là kháng thể đơn dòng chuột Anti-PSA trong đệm Tris-HCl có chứa BSA và casein. Chứa 2‰ ProClin 300® và 0,2‰ chất bảo quản Bronidox. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Á
3.9 | Bộ xét nghiệm định lượng HE4 | 3 | Hộp | Bộ xét nghiệm định lượng HE4 - Thành phần chính: Microparticles Solution Các vi hạt được phủ kháng thể đơn dòng chuột kháng HE4 trong dung dịch đệm PBS chứa BSA với 0,003% ProClin® 300 và 0,1% chất bảo quản Bronidox.. Enzyme Conjugate Kháng thể đơn dòng chuột kháng HE4 được gắn nhãn Horseradish-peroxidase trong dung dịch đệm Bis-Tris chứa BSA với 0,006% ProClin® 300 và 0,1% chất bảo quản Bronidox. Sample Diluent Dung dịch đệm PBS chứa BSA với 0,003% ProClin® 300 và 0,1% chất bảo quản Bronidox. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Á
3.10 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine tự do | 3 | Hộp | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine tự do - Thành phần chính: Enzym liên hợp. Chất chống T3 được gắn nhãn peroxidase cải ngựa trong đệm BIS-Tris-Propane-NaCl có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa chất bảo quản ProClin® 300 và Bronidox. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Á
3.11 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine tự do | 3 | Hộp | Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine tự do - Thành phần chính: Enzym liên hợp. Cải ngựa-peroxidase được gắn nhãn anti-T4 trong đệm Tris-NaCl có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa một số chất bảo quản. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Á
3.12 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hormone kích thích tuyến giáp | 3 | Hộp | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hormone kích thích tuyến giáp - Thành phần chính: + Enzyme liên hợp: Horseradish peroxidase (HRP) được gắn nhãn với kháng thể kháng TSH, trong đệm Tris-NaCl có chứa huyết thanh bò. Có chứa một số chất bảo quản. + Dung dịch vi hạt: Các vi hạt được phủ kháng thể đơn dòng chuột kháng TSH trong đệm PBS (phosphate buffered saline) có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). Có chứa một số chất bảo quản + Dung dịch pha loãng: Đệm Tris-NaCl chứa huyết thanh bò. Chứa một số chất bảo quản - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Á
3.13 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút viêm gan A | 3 | Hộp | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút viêm gan A - Thành phần chính: Enzym liên hợp. Chứa kháng thể kháng HAV đơn dòng của chuột được đánh dấu HRP (horseradish peroxidase) trong đệm Tris-NaCl chứa protein có nguồn gốc từ bò. Chứa chất bảo quản ProClin 300®. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Á
3.14 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng nguyên về mặt virus viêm gan B (HBsAg) | 3 | Hộp | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng nguyên về mặt virus viêm gan B (HBsAg) Thành phần: - Chất hiệu chuẩn: 6 lọ, mỗi lọ chứa 1,0 ml chất chuẩn A đến F. Ma trận là Tris-NaCl chứa huyết tương người đã bất hoạt bằng nhiệt, dương tính với HBsAg và BSA (albumin huyết thanh bò). - Gói thuốc thử + Enzyme liên hợp: Kháng thể đa dòng kháng HBs dê được gắn nhãn peroxidase cải ngựa trong đệm PBS (dung dịch đệm phosphat) có chứa casein và BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa chất bảo quản ProClin 300®. + Dung dịch vi hạt: Các hạt vi mô phủ kháng thể đơn dòng kháng HBs của chuột trong PBS (dung dịch đệm phosphat) có chứa BSA (albumin huyết thanh bò) LOB: 0.01IU/mL LOD: 0.02IU/mL Độ nhạy lâm sàng: 99.77% Độ đặc hiệu: 99.91% - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Á
3.15 | Thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng virus viêm gan C | 3 | Hộp | Thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng virus viêm gan C - Thành phần chính: Enzym liên hợp: Horseradish-peroxidase được dán nhãn IgG kháng người đơn dòng của chuột trong đệm PBS và casein. Chứa 0,5‰ ProClin 300® và 1‰ chất bảo quản Bronidox. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Á
3.16 | Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên p24 và kháng thể kháng HIV-1 và/hoặc HIV-2 | 3 | Hộp | Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên p24 và kháng thể kháng HIV-1 và/hoặc HIV-2 - Thành phần chính: Chứa men cải ngựa-peroxidase đánh dấu HIV-1 (Nhóm M và Nhóm O) / kháng nguyên HIV-2 và streptavidin trong đệm Tris-HCl có chứa các protein có nguồn gốc từ bò. Chứa chất bảo quản ProClin 300®. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Á
4 | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch phương pháp điện hóa phát quang (Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp cho chủ đầu tư thiết bị y tế (máy xét nghiệm) để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật Đấu thầu năm 2023)
4.1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125 | 6 | Hộp | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA) có chất hoạt động bề mặt, natri azid, ProClin, AFP ở các mức nồng độ 0 ng/mL, xấp xỉ 2,5; 5; 25; 100; 500 và 3000 ng/mL. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
4.2 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 125 | 3 | Hộp | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng βhCG toàn phần trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, natri azit, ProClin, hCG ở các mức nồng độ 0 mIU/mL, xấp xỉ 6, 35, 195, 620 và 1350 mIU/mL. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
4.3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3 | 6 | Hộp | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cortisol trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết thanh người, natri azit, ProClin, cortisol ở các mức nồng độ 0 µg/dL, xấp xỉ 2, 5, 10, 25 và 60 µg/dL. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
4.4 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3 | 3 | Hộp | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AMH trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm HEPES, albumin huyết thanh bò (BSA), ProClin, chất bảo quản, AMH ở các mức nồng độ 0 ng/mL, xấp xỉ 0,16; 0,6; 4; 10 và 24 ng/mL. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
4.5 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA | 6 | Hộp | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Dung dịch đệm phosphat, protein (bò), natri azit, ProClin, Kháng nguyên carcinoembryonic (người) ở các mức nồng độ xấp xỉ 1, 10, 100, 500, 1000 ng/mL. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
4.6 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA | 3 | Hộp | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng estriol không liên hợp trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết thanh người, NaN3, Cosmocil, estriol không liên hợp ở các mức nồng độ 0 ng/mL, xấp xỉ 0,07; 0,17; 0,34; 0,86; 3,4 và 6,9 ng/mL. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
4.7 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 12 thông số miễn dịch | 2 | Hộp | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T4 tự do trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết thanh người, natri azit, ProClin, thyroxine ở các mức nồng độ 0 ng/dL, xấp xỉ 0,5, 1,0, 2,0, 3,0 và 6,0 ng/dL. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
5 | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch phương pháp vi hạt hoá phát quang (Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp cho chủ đầu tư thiết bị y tế (máy xét nghiệm) để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật Đấu thầu năm 2023)
5.1 | Hóa chất xét nghiệm Rubella IgM | 19 | Hộp | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang tự động để phát hiện định tính các kháng thể IgM kháng virus Rubella trong huyết thanh và huyết tương người, có quy cách xét nghiệm linh hoạt - độ chính xác ≤ 10% CV toàn phần. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
5.2 | Hoá chất chuẩn Troponin-I | 6 | Hộp | Để hiệu chuẩn hệ thống khi xét nghiệm định lượng troponin I (cTnI) trong mẫu huyết thanh và huyết tương. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
5.3 | Hoá chất xét nghiệm HAVAb-IgM | 29 | Hộp | Xét nghiệm HAVAb-IgM là xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang tự động để phát hiện định tính IgM anti-HAV trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng công nghệ CMIA với quy trình xét nghiệm linh hoạt. - Thời gian bảo quản tối đa trên hệ thống là 30 ngày - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
5.4 | Hóa chất xét nghiệm CA15-3 | 12 | Hộp | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên xác định DF3 trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng công nghệ CMIA với quy trình xét nghiệm linh hoạt. - Độ chính xác xét nghiệm là ≤ 8% CV toàn phần. - Độ nhạy ≤ 0,5 U/mL. - Độ đặc hiệu trung bình ≤ 12%. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
5.5 | Hóa chất xét nghiệm proBNP | 5 | Hộp | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng peptide lợi niệu natri type B có acid amin đầu N tận cùng trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng công nghệ CMIA với quy trình xét nghiệm linh hoạt. - Bảo quản tối đa đến khi hết hạn sử dụng khi chưa mở nắp ở nhiệt độ 2-8 độ C - Giới hạn định lượng (8.2 pg/mL) đến 35 000.0 pg/mL (1.0 đến 4130.0 pmol/L). - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
5.6 | Hóa chất xét nghiệm CA 125 II | 10 | Hộp | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên xác định bởi OC 125 trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng công nghệ CMIA với quy trình xét nghiệm linh hoạt. - Độ chính xác ≤ 10% CV toàn phần - Độ nhạy ≤ 1,0 U/mL - Độ đặc hiệu trung bình ≤ 12% - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
5.7 | Hóa chất xét nghiệm Rubella IgG | 15 | Hộp | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng và phát hiện định tính các kháng thể IgG kháng virus rubella trong huyết thanh và huyết tương người. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
5.8 | Hoá chất xét nghiệm Anti-TPO | 16 | Hộp | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quangđể định lượng kháng thể IgG của kháng thể tự thân với men peroxidase của tuyến giáp (anti-TPO) trong huyết thanh và huyết tương người. - Độ chính xác ≤ 10% CV toàn phần cho mẫu có nồng độ ≥ 5,61 IU/mL. - Độ nhạy phân tích ≤ 1,0 IU/mL - Độ tuyến tính giữa 3,0 và 1000,0 IU/mL - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
5.9 | Hóa chất xét nghiệm Syphilis TP | 14 | Hộp | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) trong huyết thanh và huyết tương người. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
5.10 | Hoá chất xét nghiệm kháng nguyên e viêm gan B (HBeAg Reagent kit ) | 4 | Hộp | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định tính và định lượng kháng nguyên e virus viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người Độ nhạy ≥ 99,5%. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
5.11 | Hóa chất xét nghiệm CYFRA 21-1 | 14 | Hộp | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng các mảnh cytokeratin 19 trong huyết thanh và huyết tương người - LoB: 0,02 ng/m; LoD: 0,09 ng/mL; LoQ: 0,17 ng/mL - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
5.12 | Hóa chất xét nghiệm B-hCG | 35 | Hộp | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng và định tính beta human chorionic gonadotropin (β- hCG) trong huyết thanh và huyết tương người. - Độ nhạy phân tích xét nghiệm là ≤ 1,2 mIU/mL. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
5.13 | Dung dịch pre- trigger chạy trên máy miễn dịch | 11 | Hộp | Dung dịch hydrogen peroxide được sử dụng để tách thuốc nhuộm acridinium ra khỏi liên hợp liên kết với phức hợp vi hạt. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
5.14 | Hóa chất xét nghiệm Hemoglobin (CN-FREE HGB Lyse Reagent) | 34 | Hộp | Thành phần: Quatermary Ammonium Salt <10% Hydroxylamine Salt <3% - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
5.15 | Hoá chất xét nghiệm HIV Ag/Ab Combo | 39 | Hộp | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh và huyết tương người. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
5.16 | Dung dịch bách phân bạch cầu (WBC Lyse Reagent) | 150 | Hộp | Thành phần: Buffer <1.00% Aromatic Oxy-Alcohol <1.00% Polyoxy ethylene Ether <0.10% - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
5.17 | Dung dịch pha loãng mẫu | 218 | Hộp | Thành phần: Sodium Phosphate, Dibasic <0.3% Potassium Phosphate, Monobasic <0.05% Disodium EDTA, Dihydrate <0.03% Sodium Chloride <1.0% Potassium Chloride <0.05% Surfactant <0.002% Preservatives <0.04% - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
5.18 | Hoá chất chuẩn PCT | 14 | Hộp | Sử dụng để hiệu chuẩn khi thực hiện định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương người. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
6 | Hóa chất xét nghiệm đông máu tự động (Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp cho chủ đầu tư thiết bị y tế (máy xét nghiệm) để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật Đấu thầu năm 2023)
6.1 | Hóa chất xét nghiệm chỉ số APTT | 15 | Hộp | Hóa chất để xác định thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT) trong huyết tương người. Thành phần: R1- BIO-CK Hóa chất đông khô (Cephalin (Mô não thỏ), Kaolin). C.V% độ lặp lại (Compact X) ≤ 2.9 % C.V% độ lặp lại (Solea 100) ≤ 1.1 % C.V% độ tái lặp (Compact X) ≤ 4.3 % C.V% độ tái lặp (Solea 100) ≤ 4.4 % Độ đục lên đến 0.543 abs không gây nhiễu Hemoglobin lên đến 261 μmol/L không gây nhiễu Bilirubin từ 143 μmol/L gây nhiễu - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
6.2 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm APTT | 15 | Hộp | Hóa chất được sử dụng với: BIO-CK APTT Kaolin REF 13560, 13570 ; BIO-SIL APTT Silica REF 13660, 13670. Thành phần: R2- CaCl2 (Canxi Clorua 0.025M). - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
6.3 | Hóa chất xét nghiệm chỉ số Prothrombin Time (PT) | 15 | Hộp | Hóa chất để xác định thời gian Prothrombin (%) và INR trong huyết tương người. Thành phần: R1- BIO-TP Thromboplastin đông khô (Mô não thỏ); R2- BIO-TP Chất đệm hoàn nguyên (Chất đệm Hepes, Chất ổn định). C.V% độ lặp lại (Compact X) ≤ 2.3 % C.V% độ lặp lại (Solea 100) ≤ 1.85 % C.V% độ tái lặp (Compact X) ≤ 3.2 % C.V% độ tái lặp (Solea 100) ≤ 4.17 % Độ đục lên đến 0.390 abs không gây nhiễu Hemoglobin lên đến 258 μmol/L không gây nhiễu Bilirubin từ 171 μmol/L gây nhiễu - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
6.4 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm PT | 15 | Hộp | R1 TP-CAL1 ; R2 TP-CAL2 ;R3 TP-CAL3: Đông khô, citrated plasmas - Hóa chất được hoàn nguyên bằng cách pha nước cất với lượng vừa đủ ghi trên nhãn của lọ hóa chất. - Ổn định 4 giờ ở nhiệt độ 2-25°C sau khi hoàn nguyên - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
6.5 | Hóa chất xét nghiệm chỉ số Fibrinogen | 5 | Hộp | Hóa chất để xác định định lượng Fibrinogen trong huyết tương người. Thành phần: R1- BIO-FIBRI Hóa chất đông khô (Canxi Thrombin nguồn gốc động vật, Kaolin); R2- BIO-FIBRI Chất đệm pha loãng cho huyết tương (HEPES 0.02 M pH 7.35, Thuốc chống đông máu (citrate), Thuốc ức chế heparin). Dải tuyến tính: từ 99.5 đến 871 mg/dL. C.V% độ lặp lại (Compact X) ≤ 2.9 % C.V% độ lặp lại (Solea 100) ≤ 3.3 % C.V% độ tái lặp (Compact X) ≤ 3.4 % C.V% độ tái lặp (Solea 100) ≤ 5.1 % Độ đục lên đến 0.543 abs không gây nhiễu Hemoglobin lên đến 261 μmol/L không gây nhiễu Bilirubin lên đến 496 μmol/L không gây nhiễu - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
6.6 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Fibrinogen | 5 | Hộp | Hóa chất được sử dụng như huyết tương hiệu chuẩn dùng trong xét nghiệm đông máu (Fibrinogen, Factor II, Factor V, Factor VII, Factor VIII, Factor IX, Factor X, Factor XI, Factor XII). Thành phần: R1- BIO-CAL Reference plasma (Huyết tương đông khô, Huyết tương citrate của con người). - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
6.7 | Hóa chất xét nghiệm chỉ số Thrombin Time (TT) | 5 | Hộp | Hóa chất để xác định thời gian Thrombin (INR) trong huyết tương người. Thành phần: R1- R1: BIO-TT Hóa chất đông khô (Calcic thrombin (Nguồn gốc bò) khoảng 1.5 NIH/mL). C.V% độ lặp lại (Compact X) ≤ 2.0 % C.V% độ lặp lại (Solea 100) ≤ 2.0 % C.V% độ lặp lại (Solea 4) ≤ 4.3 % C.V% độ tái lặp (Compact X) ≤ 2.8 % C.V% độ tái lặp (Solea 100) ≤ 1.44 % C.V% độ tái lặp (Solea 4) ≤ 4.3 % Độ đục lên đến 10.3 mmol/L của Triglycerides không gây nhiễu Hemoglobin lên đến 246 μmol/L không gây nhiễu Bilirubin từ 2.6 mg/dL gây nhiễu - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
6.8 | Hóa chất nội kiểm mức 1 (mức bình thường) | 30 | Hộp | Chất nội kiểm trong đông cầm máu mức 1. Thành phần: R1- CONTROL PLASMA Level 1 (Huyết tương đông khô, huyết tương citrate của con người). - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
6.9 | Hóa chất nội kiểm mức 2 (mức bệnh lý thấp) | 30 | Hộp | Chất nội kiểm trong đông cầm máu mức 2. Thành phần: R1- CONTROL PLASMA Level 2 (Huyết tương đông khô, huyết tương citrate của con người). - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
6.10 | Hóa chất nội kiểm mức 3 (mức bệnh lý cao) | 30 | Hộp | Chất nội kiểm trong đông cầm máu mức 3. Thành phần: R1- CONTROL PLASMA Level 3 (Huyết tương đông khô, huyết tương citrate của con người). - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
6.11 | Dung dịch rửa máy đông máu | 50 | Hộp | Hóa chất rửa máy Thành phần: R1-Cleaning Agent (Hydrochloric Acid: 0,1N) - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
6.12 | Cuvettes dùng cho máy đông máu | 20 | Hộp | Đóng gói: 1 hộp 10 túi, 1 túi 29 thanh, 1 thanh 8 cuvette ( tương đương 2.320 cuvettes/hộp). - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
7 | Hóa chất xét nghiệm đông máu tự động phương pháp đo quang (Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp cho chủ đầu tư thiết bị y tế (máy xét nghiệm) để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật Đấu thầu năm 2023)
7.1 | Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian prothrombin (PT) | 27 | Hộp | Tính năng: Dùng cho máy phân tích đông máu để xác định thời gian prothrombin trong huyết tương người Thành phần: 2% Rabbit brain powder, 0,01% Calcium chloride, 3% Mannitol and 2% bovine serum albumin - Reconstitution Buffer: 5% Tris Buffer - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
7.2 | Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) | 18 | Hộp | Tính năng: Dùng cho máy phân tích đông máu để xác định thời gian Thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT) của huyết tương người Thành phần: 3% Mannitol, 0,45% Cephalin, 2% Silica, 0,02% CHAPS surfactant - Dung dịch Calcicum Chloride: 0025mol/L Calcicum Chloride - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
7.3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen (FIB) | 9 | Hộp | Tính năng: Dùng cho máy phân tích đông máu để xác định hàm lượng Fibrinogen (FIB) trong huyết tương người Thành phần: 0,09% Thrombin, 0,01% Calcium Chloride Imidazole Buffer, 5% Imidazole Buffer Solution - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
7.4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng D-Dimer (DD) | 2 | Hộp | Tính năng: Dùng cho máy phân tích đông máu để định lượng D-Dimer trong huyết tương người Thành phần: D-Dimer R1: đệm tris 0,01 mol / L D-Dimer R2: huyền phù của các hạt latex được phủ kháng thể đơn dòng của chuột kháng lại D-Dimer của người hàm lượng 0,17% - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
7.5 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định/định lượng mức I | 14 | Hộp | Tính năng: Dùng cho máy phân tích đông máu để kiểm soát chất lượng ở cấp độ 1 đối với các xét nghiệm xác định thời gian Prothrombin (PT), thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT), hàm lượng fibrinogen (FIB). Thành phần: natri citrat,huyết tương lợn chống đông máu , albumin huyết thanh bò, natri benzoat - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
7.6 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định/định lượng mức II | 14 | Hộp | Tính năng: Dùng cho máy phân tích đông máu để kiểm soát chất lượng ở cấp độ 2 đối với các xét nghiệm xác định thời gian Prothrombin (PT), thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT), hàm lượng fibrinogen (FIB) - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
7.7 | Chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm D-Dimer mức I | 2 | Hộp | Thành phần: natri citrat huyết tương lợn chống đông máu , albumin huyết thanh bò, natri benzoat. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
7.8 | Chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm D-Dimer mức II | 2 | Hộp | Tính năng: Dùng cho máy phân tích đông máu để kiểm soát chất lượng ở cấp độ 2 đối với các xét nghiệm D-Dimer Thành phần: natri citrat,huyết tương lợn có chất chống đông , albumin huyết thanh bò, natri benzoat - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
7.9 | Hóa chất rửa kim hút cho máy đông máu | 27 | Hộp | Tính năng: Dùng cho máy phân tích đông máu để bảo trì và làm sạch kim hút Thành phần: Nước tinh khiết, Natri hydroxit, Chất hoạt hóa, Chất ổn định, Chất bảo quản - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
7.10 | Hóa chất rửa đường ống cho máy đông máu | 9 | Hộp | Tính năng: Dùng cho máy phân tích đông máu để bảo trì và làm sạch đường ống Thành phần: Nước tinh khiết, chất bảo quản - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | Châu Âu
7.11 | Ống đựng mẫu dùng cho máy phân tích đông máu | 13500 | Cái | Tính năng: Dùng cho máy phân tích đông máu - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Cái | Châu Âu
8 | Hóa chất xét nghiệm huyết học (Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp cho chủ đầu tư thiết bị y tế (máy xét nghiệm) để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật Đấu thầu năm 2023)
8.1 | Hoá chất dùng cho máy phân tích huyết học | 30 | Hộp | Hoá chất dùng cho máy phân tích huyết học - Thành phần chính: + Sodium chloride < 0.9% + Potassium chloride < 0.06% + Buffer < 0.3% + Preservative < 0.1% - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
8.2 | Thuốc thử ly giải hồng cầu | 28 | Hộp | Thuốc thử ly giải hồng cầu - Thành phần chính: + Detergent < 1.5% + Buffer < 2.0% + Preservative < 1.5% + Dye < 1.0% - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
8.3 | Thuốc thử ly giải hồng cầu | 12 | Hộp | Thuốc thử ly giải hồng cầu - Thành phần chính: + Detergent < 0.5% + Buffer < 0.6% + Preservative < 0.7% - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
8.4 | Thuốc thử ly giải hồng cầu | 16 | Hộp | Thuốc thử ly giải hồng cầu - Thành phần chính: + Detergent < 4.0% + Buffer < 1.0% - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
8.5 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 29 thông số huyết học | 30 | Hộp | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 29 thông số huyết học - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
8.6 | IVD làm sạch và bảo trì máy phân tích huyết học | 6 | Hộp | Dung dịch tẩy rửa định kỳ làm sạch các mảnh vụn tế bào, protein và chất béo trung tính bằng cách oxy hóa - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Hộp | G7
9 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm khác
9 | Hóa chất Anti A | 60 | Lọ | Thuốc thử Spectrum Anti-A được sử dụng để phát hiện nhóm máu A trong mẫu máu người. Anti-A kháng thể đơn dòng được dẫn xuất từ các dòng tế bào lai, được tạo ra bằng cách hợp nhất tế bào lympho B sinh kháng thể của chuột với các tế bào u tủy chuột. Các kháng thể này thuộc lớp miễn dịch IgM Độ đặc hiệu 100%, độ nhạy 100%, độ chính xác 100%. Dạng lỏng màu xanh, quy cách: Lọ 10ml Bảo quản từ 2-8 độ C. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Lọ | Châu Á
10 | Hóa chất Anti B | 60 | Lọ | Thuốc thử Spectrum Anti-B được sử dụng để phát hiện nhóm máu B trong mẫu máu người. Anti-B kháng thể đơn dòng được dẫn xuất từ các dòng tế bào lai, được tạo ra bằng cách hợp nhất tế bào lympho B sinh kháng thể của chuột với các tế bào u tủy chuột. Các kháng thể này thuộc lớp miễn dịch IgM Độ đặc hiệu 100%, độ nhạy 100%, độ chính xác 100%. Dạng lỏng màu vàng, quy cách: Lọ 10ml Bảo quản từ 2-8 độ C. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Lọ | Châu Á
11 | Hóa chất Anti AB | 30 | Lọ | Thuốc thử Spectrum Anti-AB được sử dụng để phát hiện nhóm máu AB trong mẫu máu người. Anti-AB kháng thể đơn dòng được dẫn xuất từ các dòng tế bào lai, được tạo ra bằng cách hợp nhất tế bào lympho B sinh kháng thể của chuột với các tế bào u tủy chuột. Các kháng thể này thuộc lớp miễn dịch IgM Độ đặc hiệu 100%, độ nhạy 100%, độ chính xác 100%. Dạng lỏng không màu, quy cách: Lọ 10ml Bảo quản từ 2-8 độ C. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Lọ | G7
12 | Hóa chất Anti D | 60 | Lọ | Thuốc thử Spectrum Anti-D (Rho) được sử dụng để phát hiện type Rho (D) trong mẫu máu người. Anti-D (Rho) là thuốc thử có sẵn sử dụng, dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai với kháng thể sinh ra lymphocyte B thu được qua quá trình chuyển giao EBV và nhiều kháng thể đơn dòng thuộc họ miễn dịch IgM và IgG. Độ đặc hiệu 100%, độ nhạy 100%, độ chính xác 100%. Dạng lỏng không màu, quy cách: Lọ 10ml Bảo quản từ 2-8 độ C. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Lọ | Châu Âu
13 | Ống do VS | 3000 | Ống | 1. Dụng cụ chứa mẫu máu dùng cho máy xét nghiệm lắng máu IRIA, LENA, THERMA, ERILINE. Đo tốc độ máu lắng bằng tia hồng ngoại cho kết quả trong vòng 24 giờ. 2. Thành phần: Ống nhựa polypropylene, nắp bảo vệ: ngăn nhiễm khuẩn, chất chống đông: 4NC/ Citrate 3Na 3. Bảo quản 4-25°C. Ổn định đến ngày hết hạn. Không được làm đông, không được để dưới ánh nắng trực tiếp. Không được để ống mở dưới ánh sáng. - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Ống | Châu Âu
14 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A | 60 | Lọ | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A Nguyên lý ngưng kết hồng cầu Thành phần chính: 0.001% Anti-A monoclonal, 0.02% Na2HPO4, 0.5%BSA, 0.03% NaCl, 0.2% EDTA, Blue colour Stain (≤ 0.1 ml/L) - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Lọ | Asean
15 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên B | 60 | Lọ | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên B Nguyên lý ngưng kết hồng cầu Thành phần chính: 0.001% Anti-B monoclonal, 0.02% Na2HPO4, 0.5%BSA, 0.03% NaCl, 0.2% EDTA, Yellow colour Stain (≤ 0.09 ml/L) - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Lọ | Asean
16 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A, kháng nguyên B | 60 | Lọ | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A, kháng nguyên B Nguyên lý ngưng kết hồng cầu Thành phần chính: 0.001% Anti-AB monoclonal, 0.02% Na2HPO4, 0.5%BSA, 0.03% NaCl, 0.2% EDTA - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Lọ | Asean
17 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên D | 60 | Lọ | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên D Nguyên lý ngưng kết hồng cầu Thành phần chính: 0.001% Anti-D IgG/IgM Blend, 0.02% Na2HPO4, 0.5%BSA, 0.03% NaCl, 0.2% EDTA - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. | Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông | Lọ | Asean
Tổng cộng: 17 phần.